枣庄市公安消防支队台儿庄区大队

第三季度消防监督抽查公告

为认真履行消防监督检查职责，推动社会各单位落实防火安全责任制，消除火灾隐患，确保全区消防安全形势稳定，根据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、公安部《消防监督检查规定》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规要求，枣庄市公安消防支队台儿庄消防大队将对本辖区部分列管单位进行监督检查。现将有关事项通告如下：

一、法律依据

《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《消防监督检查规定》（公安部第120号令）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）。

二、抽查时间

7月1日起至9月31日。

三、抽查范围

宾馆、饭店、商场、市场、医院、养老院、学校、幼儿园、劳动密集型企业、公共娱乐场所等人员密集场所，重大火灾隐患整改单位，易燃易爆化学品单位以及其它需要消防监督抽查的单位。

四、抽查内容

（一）建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符；

（二）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；

（四）电气线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；

（五）疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用；

（六）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；

（七）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；

（八）生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准；

（九）其他依法需要检查的内容。

（十）对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，除对一般单位的抽查内容外，还应当检查是否确定消防安全管理人；是否开展每日防火巡查并建立巡查记录；是否定期组织消防安全培训和消防演练；是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。

对属于人员密集场所的消防安全重点单位，还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。

五、抽查要求

符合本次监督抽查范围的各单位消防安全责任人、消防安全管理人要按照有关的法律法规，对照本单位的实际情况进行一次全面的自查。对自查中发现的火灾隐患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，必须落实整改责任人、整改期限和整改措施，确保安全。消防监督抽查的结果，将适时予以公布。

附件：抽查单位名单

枣庄市公安消防支队台儿庄区大队

2018年7月1日

附件：

枣庄市公安消防支队台儿庄区大队

消防监督抽查单位名单

枣庄清御园大酒店有限公司、 枣庄市台儿庄区华谟液氧厂、山东王晁煤电集团热电有限公司、枣庄市台儿庄宏林加油站、枣庄市台儿庄侯孟胜利加油站、枣庄市台儿庄区褚楼加油站、枣庄市台儿庄涧头加油站、枣庄市台儿庄区涧头集镇权超加油站、枣庄市台儿庄南洛加油站、枣庄市双合盛石化有限公司、中国石化销售有限公司山东枣庄台儿庄第十一加油站、枣庄京杭酒店有限公司、枣庄锦华之星商务酒店有限公司、台儿庄区闫浅花园汗蒸馆、枣庄海扬王朝纺织有限公司、枣庄市台东大酒店有限公司、中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行、台儿庄区结核病防治所、台儿庄区卫生监督所、台儿庄区金石缘珠宝商行、枣庄市台儿庄区东方幼儿园、台儿庄区华兴路百乐门舞演艺广场、台儿庄区东顺路永畅商务宾馆、台儿庄区东顺路伊家伊客栈、台儿庄区东顺路贯家客栈、K8健身房（台儿庄区火奥健身娱乐馆）、枣庄永创商贸有限公司、枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司、枣庄市浩博塑编制品有限公司、涧头集镇中心卫生院、枣庄悦尔电子有限公司、枣庄盛泰嘉恒制衣有限公司、枣庄市台儿庄区马兰屯镇卫生院、邳庄镇卫生院、枣庄市台儿庄区泥沟镇中心卫生院、枣庄市台儿庄区运河街道社区卫生服务中心、枣庄市台儿庄古城马可波罗园林式驿馆、枣庄力源送变电工程有限公司运河文化分公司、台儿庄区东顺路温馨驿栈、中国移动通信集团山东有限公司台儿庄分公司、枣庄市第三十九中学、枣庄市超越房产开发有限公司、台儿庄区运河大道张居记精品酒店、山东祥和乳业有限责任公司、枣庄佳华房地产开发有限公司、枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司、枣庄农村商业银行股份有限公司台儿庄支行、兰祺会堂（枣庄市兰祺酒店有限公司）、枣庄市台儿庄区清真寺、贺敬之文学馆、台儿庄战史陈列馆、台儿庄李宗仁史料馆、山东省兰陵书院文化有限公司（关帝庙）