	        　　　　　　

                 项目

监测

时间       监测点位
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷

	2019年

2月14日
	枣庄市同安水务有限公司

总排污口
	7.16
	22.0
	3.88
	4.32
	0.232

	
	山东丰元化学股份有限公司

生活污水排污口
	6.71
	29.0
	1.23
	5.82
	2.54

	
	枣庄市丰宇环保有限公司总排污口
	7.16
	164
	10.8
	24.5
	0.179

	标准值
	6.5-9.5
	≤500
	≤45
	≤70
	≤8


2019年2月份重点工业废水污染源监测结果统计报表

填报单位（公章）                                   单位：mg/L
　注：pH为无量纲。　

2019年2月份重点工业废水污染源监测结果统计报表

填报单位（公章）                                   单位：mg/L
	        　　　　　　

                 项目

监测

时间       监测点位
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷

	2019年

2月14日
	山东联合丰元化学有限公司

总排污口
	6.88
	12.1
	0.134
	12.1
	0.025

	
	台儿庄区垃圾处理厂总排污口
	设备维修，未有废水排出。

	
	枣庄海扬王朝纺织有限公司

总排污口
	7.08
	30.1
	0.581
	4.23

（≤30）
	0.431

（≤1.5）

	标准值
	6-9
	≤50
	≤5
	≤15
	≤0.3


　

注：pH为无量纲。

