山东省重点排污单位监督性监测监测数据（废水）

监测单位：山东宜维检测有限公司
	采样日期
	点位名称
	监测项目
	监测结果
	结果单位

	2019.5.16
	山东秦世集团有限公司废水外排口
	pH
	6.83
	无量纲

	
	
	色度
	32
	倍

	
	
	悬浮物
	339
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	668
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	144
	mg/L

	
	
	总磷
	1.16
	mg/L

	
	
	氨氮
	18.6
	mg/L

	
	
	总氮
	44.0
	mg/L


	采样日期
	点位名称
	监测项目
	监测结果
	结果单位

	2019.5.16
	山东荣华纸业有限公司废水外排口
	pH
	6.23
	无量纲

	
	
	色度
	32
	倍

	
	
	悬浮物
	380
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	3.98×103
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	715
	mg/L

	
	
	总磷
	5.92
	mg/L

	
	
	氨氮
	17.0
	mg/L

	
	
	总氮
	63.7
	mg/L


	采样日期
	点位名称
	监测项目
	监测结果
	结果单位

	2019.5.16
	枣庄市恒宇纸业有限公司废水外排口
	pH
	7.25
	无量纲

	
	
	色度
	32
	倍

	
	
	悬浮物
	337
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	3.78×103
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	1.15×103
	mg/L

	
	
	总磷
	6.52
	mg/L

	
	
	氨氮
	17.6
	mg/L

	
	
	总氮
	52.2
	mg/L


	采样日期
	点位名称
	监测项目
	监测结果
	结果单位

	2019.5.16
	枣庄市丰宇环保科技有限公司废水外排口
	pH
	7.78
	无量纲

	
	
	色度
	16
	倍

	
	
	悬浮物
	41
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	29
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	5.4
	mg/L

	
	
	总磷
	0.13
	mg/L

	
	
	氨氮
	1.88
	mg/L

	
	
	总氮
	8.08
	mg/L


