山东省重点排污单位监督性监测监测数据（废气）

监测单位：山东三益环境测试分析有限公司

	监测日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	2019.6.1
	山东丰元化学股份有限公司35吨锅炉环保设施后烟气排放口
	烟温（℃）
	46.9
	47.3
	47.1

	
	
	废气流量（Nm3/h）
	50403
	48245
	47342

	
	
	氧含量（%）
	14.2
	13.9
	13.3

	
	
	烟尘实测浓度（mg/m3）
	9.5
	10.5
	10.5

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	16.8
	17.8
	16.4

	
	
	烟尘排放速率（kg/h）
	0.479
	0.507
	0.497

	
	
	二氧化硫实测浓度（mg/m3）
	5
	6
	5

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	9
	10
	8

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.252
	0.289
	0.237

	监测日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	2019.6.1
	山东丰元化学股份有限公司35吨锅炉环保设施后烟气排放口
	氮氧化物实测浓度（mg/m3）
	39
	50
	46

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	69
	84
	72

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	1.97
	2.41
	2.18

	
	
	汞及其化合物实测浓度（mg/m3）
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	汞及其化合物排放速率（kg/h）
	/
	/
	/

	
	
	烟气黑度（林格曼级）
	<1级
	<1级
	<1级

	
	
	
	
	
	以下空白

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


