山东省重点排污单位监督性监测监测数据（废气）

监测单位：山东三益环境测试分析有限公司

	监测日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果

	2019.7.9
	山东联合丰元化工有限公司

35吨锅炉排放口
	废气流量（Nm3/h）
	82411

	
	
	氧含量（%）
	9.1

	
	
	颗粒物实测浓度（mg/m3）
	1.6

	
	
	折算后浓度（mg/m3）
	1.6

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.132

	
	
	二氧化硫实测浓度（mg/m3）
	3

	
	
	折算后浓度（mg/m3）
	3

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.247

	
	
	氮氧化物实测浓度（mg/m3）
	39

	
	
	折算后浓度（mg/m3）
	39

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	3.21

	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	未检出

	
	
	烟气黑度（林格曼级）
	<1级

	
	山东联合丰元化工有限公司

工艺尾气排放口

	废气流量（Nm3/h）
	47419

	
	
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	56

	
	
	排放速率（kg/h）
	2.65


