	        　　　　　　

                 项目

监测

时间       监测点位
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷

	2019年

9月2日
	枣庄市同安水务有限公司

出水口
	7.51
	23.5
	0.986
	10.3
	0.259

	
	山东丰元化学股份有限公司

生活污水排放口
	7.21
	45.8
	1.18
	18.6
	3.40

	
	枣庄丰宇环保科技有限公司
总排水口
	7.86
	108
	0.392
	26.6
	0.783

	标准值
	6.5-9.5
	≤500
	≤45
	≤70
	≤8


2019年9月份重点工业废水污染源监测结果统计报表

填报单位（公章）                                   单位：mg/L
　注：pH为无量纲。　

2019年9月份重点工业废水污染源监测结果统计报表

填报单位（公章）                                   单位：mg/L
	        　　　　　　

                 项目

监测

时间       监测点位
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷

	2019年

9月2日
	山东联合丰元化工有限公司

总排水口
	6.74
	14.8
	0.395
	14.7
	0.113

	
	台儿庄区城市

垃圾处理中心

总排水口
	7.68
	12.9
	1.63
	12.9
	0.065

	
	枣庄海扬王朝纺织有限公司

总排水口
	7.67
	28.2
	0.526
	11.1

（≤30）
	0.469
（≤1.5）

	标准值
	6-9
	≤50
	≤5
	≤15
	≤0.3


　

注：pH为无量纲。

