一、建设项目基本情况

	项目名称
	台儿庄区恒泰液化气站迁建项目

	建设单位
	台儿庄区恒泰液化气站

	法人代表
	王兴建
	联系人
	王兴建

	通讯地址
	枣庄市台儿庄区邳庄镇栗庄村

	联系电话
	13361111169
	传真
	—
	邮政编码
	277400

	建设地点
	枣庄市台儿庄区邳庄镇栗庄村东

	立项审批部门
	枣庄市台儿庄区发展和改革局
	批准文号
	2019-370405-45-03-063310

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	D451燃气生产和供应业

	占地面积（平方米）
	3441
	绿化面积（平方米）
	200

	总投资

（万元）
	1250
	其中：环保投资（万元）
	12
	环保投资占总投资比例
	0.96%

	评价经费（万元）
	——
	投产日期
	2020年4月


本项目符合产业

	策要求，不属于“散乱污”及“两高”行业。

	符合


		4、优化国土空间开发布局；探索城乡规划、土地利用规划、生态环境保护等规划“多规合一”的路径模式；

	本项目符合邳庄镇发展规划，取得了镇政府支持项目建设证明文件，不会对国土资源和自然生态资源等造影响。

	符合

	(二) 强化污染综合防治

	1、全面实施排污许可管理。

	本项目采用先进的生产工艺和设备，各项污染物均可达标排放，建成后将根据国家规定申办排污许可证。

	符合


		2、工业污染源全面达标排放；强化工业企业无组织排放控制管理；推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；加强VOCs专项整治；加强工业炉窑专项整治；加强有毒有害气体治理；建立健全监测监控体系。

	本项目为液化石油气灌装项目，灌装过程中密闭，运营期不会有废气产生
	符合


4、加强面源污染综合防治；提升施工扬尘防治水平；推进露天矿山综

	整治；强化秸秆和氨排放控制。

	本项目污染物均可达标排放，严格做好防治工作。

	符合
	

(三) 健全大气环境管理

	系。

	1、完善网格化监管体系；2.加强污染源执法监管；3、实施大气污染源精细化管理；4、有效应对重污染天气；5、加强重污染天气应急联防联控。

	本项目严格落实大气环境管理体系要求，配合污染源执法监管。

	符合



（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目


项目拟采取的措施能满足区域

	境质量改善目标管理要求。

	符合

	
	（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；

	项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。

	符合



（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施

		项目为新建项目 
	符合



（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影

评价结论不明


项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根

	该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。

	符合

	


国发[2013


加强工业企业大气污

综合治理。全面整治燃煤小锅

	。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

	符合

	项目不涉及燃煤锅炉 
	

在供热供气管网不能覆盖的地区，

用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散

	煤锅炉。

	符合

	不涉及供热供气
	

加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设

所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤

	炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。

	符合

	项目不属于重点行业，不涉及脱硫、脱硝、除尘改造工程建设
	

推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行

	实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。

	符合

	本项目无挥发性有机物产生
	
		完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
	符合

	本项目不使用涂料


深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施

扬尘监管，积极推进绿色施工

建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或

设防风抑尘设施。推进城市及周边

	化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

	符合

	项目施工过程按规定进行低尘、无尘施工操作

	
		开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。

	符合

	不设食堂



严控“两高”行业新增产能。修订高耗

、高污染和资源性行业准入条


项目不属于“两

	”行业


		严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。

	符合

	项目不属于产能严重过剩行业



强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会

	任，接受社会监督

	符合

	各类污染物均得到合理处置，能够做到达标排放，项目会自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督

	
		严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

	符合

	不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物


京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、

东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等

业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可

	据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。

	符合

	所在地不属于“47城”，不执行大气污染物特别排放限值
	

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农

食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改

	。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。

	符合

	项目不属于十大重点行业

	

严控地下水超采。

地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水

应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业

增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目

	不得以配套打井为条件。

	符合

	生活用水通过市政管网供给，仅生活用水，用水量少
	

2016.05.3

		严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。

	符合

	不产生危险废物


各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实

	严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

	符合

	项目不占用基本农田，取得镇政府支持项目建设证明
	

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦

	、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐

	符合

	不占用基本农田，取得镇政府支持项目建设证明文件，不属于所列行业范畴
	


（一）“三线”：生态保护

线

	环境质量底线、资源利用上线

	本项目情况

	是否符合要求



1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护

线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项

	的环评文件。

	拟建项目位于枣庄市台儿庄区邳庄镇大栗庄村，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图4。

	符合



2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放


项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提

了要求和建议，项目建成后，对

围环

	质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。

	符合

	

3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源

	源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

	项目占地面积3441m2，新鲜水消耗量150m3/a，年用电1万度，资源利用合理，未触及资源利用上线。

	符合


	（二）“一单”：枣庄市投资项目负面清单
		
	结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字【2014】54号）可知，“负面清单”中所列内容包括：

（一）禁止投资。对属于负面清单内的项目，禁止投资，各级投资主管部门不得审批、核准、备案，各级国土资源、规划、住建、环保、质监、消防、工商、金融等部门单位不得办理有关手续。

（二）对不属于负面清单范围，但有下列情形之一的项目，不得引进和新建：

1.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目；

2.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。

（三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定为允许投资类。经对照通知可知，本项目不属于该清单禁止的项目，同时符合一、二、三条描述，因此项目建设符合枣庄市投资项目负面清单要求。
	本项目不在枣庄市建设项目负面清单范围内

	符合




预期效

		进度


	废水
	化粪池
	1
	达标排放
	与项目建设同时设计同时施工同时运行


	噪声

	噪声处理措施，绿化、隔声减震等
	10.5
	厂界达标

	
	固废

	一般固废暂存区
	0.5
	零排放

	
	合计
	12
		

	

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属新建项目，项目未运行，不存在原有污染情况。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况

1.地理位置

台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，南、东部与江苏省邳州市毗连，西、西南部与江苏省铜山县紧邻，北部与峄城区接壤，为山东的南大门，徐州东北之门户。台儿庄地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'，东西长37.2公里，南北宽28.75km，总面积538.5km2。

2.地形地貌

境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203 m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5 m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。

3.地质

台儿庄区位于华北地台的尼山弯窿的南迁部分，多次造山运动中岩层发生褶曲和断裂，主要有棠阴盆地等较大的褶曲和峄县、古邵、韩台三个断裂。断块的抬升形成了山地，凹陷地块形成盆地。岩石主要有酸性岩、非石灰性沙页岩、钙质岩三大类。本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰值加速度值为0.10g（地震烈度Ⅶ度）。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5~3 kg/cm2；津浦铁路以东亚粘土地基承接力在1.5~2 kg/cm2；铁路以西地基承载力较小。

4.水文

本区属于淮河流域韩庄运河以北支流系统，以峄城大沙河为界，河西属南四湖东区，河东属邳苍地区。地面径流呈自北向南、自西向东。境内主要河道有韩庄运河、峄城大沙河、陶沟河、新沟河等九条河流，总长114.5km，其中峄城大沙河从城区穿过，是韩庄运河最大的支流，发源于枣庄东北部大鹰合，郭里集支流、齐村支流分别在峄城大沙河上游汇入，向南在大风口处入韩庄运河，境内全长13.5km，流域面积628km2。

5.气候

台儿庄区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃，年平均降水量794mm。年平均日照时数2182.3h，无霜长。全年主导风向为东北风，平均风速为2.3m/s。

6.植被、生物多样性
全区生物资源种类较多。农作物中粮食作物共13种，主要有小麦、玉米、地瓜等。经济作物主要有花生、棉花、油菜、芝麻等13种。蔬菜主要有白菜、萝卜、西红柿、茄子、辣椒等28种。林木果树共有153种，其中：主要用材树有杨树、刺槐、泡桐等；主要防护林树种有：侧柏、黄荆、赤槐等；主要观赏绿化树有：法桐、青檀、雪松、水杉等；主要果品和经济林树种有：石榴、枣、桑、苹果、桃、杏、板栗等，其中榴园镇石榴、阴平大枣为全国名、特、优、稀品种。中药材有菟丝子、地下葛根、酸枣仁等。灌木草丛植被都属次生植被，灌木主要有黄荆、胡枝子、酸枣等；草本植被以禾木科最多，以黄白草、马唐为主。水生维管束植物53种。畜禽共有14种，主要为猪、牛、马、驴、骡、羊、鸡、鸭、鹅、兔等，当地良种主要有“枣庄黑猪”和“峄城奶山羊”。鱼类主要有鲢、鳙、鲤、草、鲫等54种，另外还有50种鸟类，17种小兽类，随着全区生态环境的不断改善，鸟类和小兽类种类和数量有增加的趋势。总的说来，全区生物种类较多，名、特、优品种丰富。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
1.行政区划

台儿庄区辖张山子镇、涧头集镇、泥沟镇、马兰屯镇、邳庄镇5个镇和运河街道办事处，共有211个行政村（居）347个自然村。全区总人口31万人，人口自然增长率为6.1‰。区域内除汉族外，还有回、藏、满、苗等17个少数民族，少数民族人口3180人，其中回族人口2970人。随着改革开放的稳步推进，全区各民族和睦团结，人民安居乐业。

2.旅游服务业活力充沛

古城2平方公里核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功,乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。

3.工业经济质效双增

强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。

4.农村经济蓬勃发展

农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题;高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。

5.城乡建设统筹推进

城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。

6.民生事业全面进步

民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。



	南水北调东线工程（山东段）概况

根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。

南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。

南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。

根据南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。

核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤(这两种大堤以下简称“沿线大堤”)内的全部区域。

重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。

一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。

项目距离南水北调东线工程直线距离为4.5km，属于南水北调东线工程重点保护区，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清运处置，水帘柜及喷淋废水委托有资质单位处置，对南水北调东线工程影响较小。




三、环境质量状况


台儿庄

		
		SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	年均值
	0.013
	0.039
	0.118
	0.069

	标准值
	0.06
	0.04
	0.070
	0.035



电导率

	μs/cm

	DO

	高锰酸盐指数

	（BOD5）

	氨氮(NH3-N)

	石油类

	挥发酚


	年均值
	8.05
	115.6
	3.3
	3.3
	2.5
	0.39
	0.019
	0.0004

	Ⅲ类标准

	6～9

	—

	5

	6

	4

	1.0

	0.05

	0.005


	监测项目
	化学需氧量（COD）

	总氮(以N计)

	总磷（以P计）

	铜（μg/L）

	锌（μg/L）

	氟化物（以 F- 计）

	硒（μg/L）

	砷（μg/L）


	年均值
	13.8
	3.88
	0.1
	1
	17
	0.52
	0.9
	2.6

	Ⅲ类标准

	20
	1.0
	0.2
	1000.0
	1000.0
	1.0
	10
	50

	监测项目
	氰化物
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	汞

（μg/L）

	铅（μg/L）
	镉（μg/L）

	六价铬
	—


	年均值
	0.002
	0.05
	0.009
	0.02
	1.7
	0.03
	0.01
	
	Ⅲ类标准

	0.2
	0.2
	0.2
	0.1

	50
	5
	0.05
	


0.3

	
	氯化物

	≤250

	101


	硫酸盐

	≤50

	167


	挥发酚

	≤0.02

	未检出


	硝酸盐氮
	≤20

	10.67


	亚硝酸盐氮
	≤0.02

	未检出


	氰化物

	≤0.05

	未检出


	砷
	≤0.01

	未检出



≤0.00

		未检出

	

≤0.0

		未检出

	
	镉

	≤0.01

	未检出


	六价铬

	≤0.05

	未检出


	总大肠菌群

	≤3个/L
	未检出



	4.声环境

根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。
5.生态环境

境内除少量荒山为自然植被外，其余均为人工植被，植被和生物物种相对单一，无濒危物种。

	[image: image2.emf]基础工程 主体工程 设备安装 工程验收

施工噪声 扬尘、废气 建筑废水 工地生活污水 少量建筑垃圾

简易沉淀池 化粪池 环卫清运

建筑弃土

回填

回用

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

评价范围内的环境空气、地表水、地下水、声环境以及周围的居民和周围企业的工作人员，周围环境概况图见附图3。

表3-4  主要环境保护目标一览表

序号

名称

距离（m）

方位

环境功能

大气环境

雷草村

100
N
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级
清荷园小区

440

S

邳庄镇中学

550

SE

邳庄镇驻地

750

S

邵庄

900

SE

栗庄

560

W

盘龙

610

NW

声环境

项目周围200m范围敏感点

——

——

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

地表水

新沟河

1500

E

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

地下水

项目区域

——

——

《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)Ⅲ类标准




四、评价适用标准

1小时

	均

	500

		
	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均

	40

		
			24小时平均

	80

		
			1小时平均

	200

		
	3

	颗粒物（粒径小于等于10μm）

	年平均

	70

		
			24小时平均

	10

		
	4

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

	年平均

	35

		
			24小时平均

	75

		

	2.声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准。

表4-2  声环境质量标准   单位（dB（A））
级别
适用区域

昼间

夜间

2类
以商业金融，集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
60
50
3.地表水：《地表水环境质量标准》(GB3838－2002) Ⅲ类标准

表4-3  地表水环境质量Ⅲ类标准表(部分)  单位：mg/L

项  目

pH
电导率ms/m
溶解氧
高锰酸盐指数
BOD5
氨氮
石油类
挥发酚
标准值

6-9
—
≥5

≤6
≤4
≤1.0
≤0.05
≤0.005
项  目

汞
铅
COD
总氮
总磷
铜
锌
氟化物
标准值

≤0.0001
≤0.05
≤20
≤1.0
≤0.2
≤1.0
≤1.0
≤1.0
项  目

硒
砷
镉
六价铬
氰化物
阴离子表面活性剂
硫化物
粪大肠菌群(个/L) 

标准值

≤0.01
≤0.05
≤0.005
≤0.05
≤0.2
≤0.2
≤0.2
≤10000
4.地下水：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

表4-4  地下水环境质量Ⅲ类标准表(部分)   单位：mg/L，pH 值除外

项  目

pH值
总硬度
硫酸盐
氯化物
耗氧量
氨氮
氟化物
总大肠菌群,个/L
标准值

6.5-8.5
450
250

250
≤3.0
≤0.5
≤1.0
≤3
项  目

挥发酚
硝酸盐
亚硝酸盐
硒
氰化物
铁
锰
铜
标准值

≤0.002
≤20
≤1.0
≤0.01
≤0.05
≤0.3
≤0.1
≤1.0
项  目

锌
汞
砷
铅
镉
六价铬
阴离子表面活性剂
标准值

≤1.0
≤0.001
≤0.01
≤0.01
≤0.005
≤0.05
≤0.3

	

	污染物排放标准
	1.噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见表4-5。
表4-5  噪声排放标准值表（等效声级LeqdB(A)）
工程类别
区域类别
昼间
夜间
施工期

—

70
55
运营期

2

60

50

2.固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

	总量控制指标
	根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。

本项目运营过程中废气不涉及SO2、NOx、颗粒物、VOCs、COD、氨氮的排放，故不需申请总量。




五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）
1.施工期间工艺流程

项目总占地3441m2，建设营业办公综合楼1处，液化气罐3个、消防水池2个，灌装平台1处，厂房建成后进行设备安装调试，施工期较长。

图5-1  施工期工艺流程及产污环节图
2.运营期间工艺流程

本项目生产工艺就是将100m3的液化气罐中的液化气经灌装秤和液化气泵对12.5kg/个的液化气瓶进行罐装，建成后可实现年灌装液化气瓶11.25万个的能力，灌装过程全密闭，不会有液化气挥发或者逸散，因此运营期不会产生废气，灌装后的液化气在营业办公楼里销售。


	主要污染工序

1.施工期主要污染分析
1.1 大气污染源

施工过程中产生的废气包括施工扬尘、施工机械尾气、以及装修过程中的废气排放，均为无组织排放，分散在施工场地周边。

施工扬尘主要来自基础开挖产生的无组织扬尘，其次为粉状物料运输、装卸、储存过程中产生的无组织扬尘。其产生量的大小与当地气象条件、人为活动程度、粉尘含水率等因素有关。

其次为施工机械及运输车辆排放废气，运输车辆会造成区域局部汽车尾气增大。建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，排放的主要污染物为NOx(以NO2计) 、CO和碳氢化合物等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关。

1.2 施工期废水污染源

项目建设施工期废水主要来自于施工人员生活污水及建筑施工废水。

新建钢结构厂房1座，施工人员10人，工期60天，用水定额10L/d·人，总用水量6m3，污水产生系数按0.8计。洗漱废水直接就地泼洒抑尘，厂区新建化粪池，施工期生活污水经化粪池收集后委托环卫部门清掏处置。
建筑施工废水经施工场地设置的简易沉淀池沉淀后，用于场地洒水抑尘及建筑施工。

1.3 施工期噪声污染源
施工期噪声以施工机械噪声为主，本项目施工过程中主要噪声源是施工机械设备噪声和运输车辆噪声，施工过程一般分为基础施工阶段、土建阶段和安装装修阶段，各阶段使用的主要机械设备噪声源强详见表5-1。

表5-1  施工期主要噪声源统计调查表

机械设备名称

声压级dB(A) 
声源性质

冲击打桩机

100～105

间歇性声源
空压机

90～95

间歇性声源

挖掘机

85～100
连续性声源
装载机

85～100
连续性声源
振捣机

85～100
间歇性声源
混凝土搅拌机
85～100
间歇性声源

载重卡车

80～90

间歇性声源

1.4 施工期固废污染源分析

施工期固体废弃物主要包括建筑及装修垃圾和施工人员生活垃圾。

(1) 建筑及装修垃圾
建筑垃圾主要产生于土方开挖、基础施工及设备安装过程中。开挖土石方约100m3，用于回填及产区内地面平整。设备安装及基础施工过程产生的垃圾，可回收利用的售卖，不可回收利用的收集后委托环卫部门清运处理。

(2) 生活垃圾

施工人员生活垃圾经施工场地设置生活垃圾箱收集后，委托环卫部门清运处置。
2.营运期主要污染工序
产污节点及污染因子情况详见表5-2。
表5-2  项目产污环节及主要污染因子清单

类型

产污地点
产污环节

编号

主要污染因子

废水
辅助工程
职工生活

生活污水

COD、NH3-N等
噪声

灌装站
液化气泵
N

机械噪声

固废

生产经营

职工生活

S

生活垃圾
2.1废水

结合工程分析及项目水平衡分析可知，本项目废水为职工生活污水。职工生活污水为0.24m3/d、72m3/a，生活污水经厂区内化粪池收集后定期由环卫部门定期清运。

2.2噪声
本项目设备噪声主要来自于2个液化气泵，其噪声级一般在70dB（A）之间。

主要高噪音设备见表5-3。
表5-3  主要高噪声设备一览表

序号
设备名称

数量
源强dB(A)

降噪措施
降噪量dB(A)
降噪后声压dB(A)

1
液化气泵
2台
70
建筑隔声、基础减振、平衡安装
20
50
2.3固体废物

本项目固废为生活垃圾。

生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，劳动定员10人，年工作300天，生活垃圾的产生量为1.5t/a。由环卫部门统一收集处理。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类别
	排放源
	污染物名称
	处理前

产生浓度及产生量
	处理后
排放浓度及排放量

	水污
染物
	职工生活
	生活污水
	72m3/a
	经厂区内化粪池处理后由环卫部门定期清运

	固体

废物
	厂区
	生活垃圾
	1.5t/a
	收集措施收集后由环卫部门统一处理

	噪声
	运营期主要噪声是液化气泵，源强约70dB(A)，采取建筑隔声、减振、距离防护等措施，使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

目前阶段项目区内已有绿色植物分布，绿地的日常喷灌可以增加土壤的含水率，乔、灌及草地的建设将使本区的物种多样性趋于增加，使区内环境进一步绿化美化、达到净化空气、隔尘降噪以及涵养水土等生态服务功能，同时自然生态系统功能得到加强。



七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

1.施工期

项目施工期间的环境影响问题包括施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。从工程量分析，施工期进行少量土石方开挖、建筑施工、设备安装、管线铺设等工作，工程量较小，工程难度较低，无需大规模土方开挖、人员、施工机械等配置，施工期各污染物影响相对较小，分析如下。

1.1废气

(1) 施工扬尘

主要来自项目土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面：

① 项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。

② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOx、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。
③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。

(1) 施工机械废气

施工期间，使用机动车运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。
综合上述分析，施工期土石方施工扬尘、施工车辆行驶扬尘和建筑材料堆场扬尘，以及装修废气会对施工区域及周边产生一定影响，影响范围约100m，影响程度由近及远递减，施工场界TSPh浓度可能出现瞬间超标现象。根据现场调查，本项目拟建址周400m范围内无环境敏感点，项目施工期通过采取设置围挡、洒水降尘、加强管理等措施，以减缓施工扬尘对周围环境空气产生的影响。施工废气对环境的影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。
1.2施工期废水影响分析

施工期废水主要来自于施工人员生活污水及建筑施工废水。
施工人员生活废水经收集进入厂区化粪池，委托环卫部门清掏处置，建筑施工废水经施工场地设置的简易沉淀池沉淀后，用于场地洒水抑尘及建筑施工。综上所述，本项目施工过程中产生的生活污水均有针对性的采取了合理、可行的处理措施，没有废水外排，不会对项目所在地及周边环境产生明显不利影响。

1.3施工期噪声影响预测与评价

(1) 施工期声环境主要影响

施工期各施工机械所产生的噪声。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

(2) 施工期噪声影响评价及采取的措施

① 从声源上控制。
② 采用距离防护措施。
③ 尽量避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

④ 施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑤ 加强施工场地的噪声管理。

项目建设期相对较短，项目建成后，以上影响将消除，因此，项目施工期噪声对周围环境影响较小。

1.4施工期固体废弃物影响分析

(1) 施工期固体废物主要影响

① 建筑固废的无序堆放遇大风天气会起尘污染环境空气；遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。

② 生活垃圾般含有较多的有机物，极易引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，易造成施工生活区内传染病发病率的上升和易于传播，同时生活垃圾露天自然降解所带来的恶臭会影响周围环境。

(2) 施工期固体废物防治措施

① 项目单位拟对弃石弃土等进行就地回填。

② 为避免临时弃渣堆置不当产生水土流失。

③ 施工垃圾和生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场。

④实施全封闭型施工。

1.5生态环境影响分析

(1) 临时占地对植被和土壤的影响

本项目在施工过程中料场施工等将占用厂区土地，由于施工期较短，影响周期短，随着施工期结束而消失。

(2) 生态环境保护措施

① 合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地。

② 加强对施工人员环保意识教育，保护自然资源，取土、弃土(渣) 应按设计要求进行。

③ 严禁乱倾倒施工中产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤。
营运期环境影响分析

1.水环境影响分析

(1) 地表水
本项目产生的废水为职工生活污水，通过化粪池收集后定期由环卫部门定期清运。
(2) 地下水
本项目对地下水质的影响主要有两方面，一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是绿化后的下渗对地下水的影响。现分析如下：
①废水排放对地下水质的影响
项目废水的收集全都通过管道或者排水沟并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。
②绿化洒水对地下水质的影响
在绿化用水的下渗过程中，通过植物和土壤对绿化水中污染物的进一步降解和吸收，水中污染物的浓度会进一步降低，因此，本次评价认为绿化用水下渗不会对区域地下水水质产生明显的影响，不会改变区域地下水的现状使用功能。
3.声环境影响分析

本项目噪声设备较少，噪声源主要液化气泵，其噪声级一般为75dB（A）。

为保证项目噪声达标排放，业主必须合理布置设备的位置，对高噪声源设备采取减震、润滑措施，并将厂房进行隔声。通过以上措施，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，因此项目产生的噪声较小，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标。

4.固体废物影响分析

本项目固废为生活垃圾，经收集后由环卫部门定期清运。
在采取相应固废措施后，项目一般固体废物处理措施和处置方案均能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求对环境影响较小。
5.环境风险分析
环境风险是指突发性事故对环境（健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建成和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发性事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
5.1 评价依据
液化石油气属于易燃、易爆物品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B规定的危险化学品名称及临界量要求，液化石油气储存临界量为10t。根据建设单位提供的资料，本项目建设3个100m3的液化石油气储罐。液化石油气，成分：以丙烷、丁烷为主，含有较少乙烯、丙烯、乙烷

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/2388616-2525676.html" \t "_blank" 丁烯等，无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。密度:液态液化石油气580kg/立方米，气态密度为:2.35kg每立方米。闪点(℃):-74，引燃温度(℃):426~537，爆炸上限%(V/V):9.5，爆炸下限%(V/V):1.5，燃烧值:10650kJ/m3。

所以本项目厂内液化石油气最大存储量为0.705t，。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目危险物质液化石油气在厂内最大存在总量与临界量的比值Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级判断见表7-1。
表7-1   环境风险评价等级判定表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
简要分析的要求是在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
5.2 环境风险识别
液化石油气虽然属于易燃易爆性气体，但液化石油气的燃点很高，密度小易与空气易扩散，通常轻微的泄露不会造成火灾、爆炸事故，在液化石油气的浓度达到爆炸极限时，才会遇火发生爆炸。事故的成因是多方面的,其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下：
①人为原因：造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。
②设备原因：设备设计，选型、安装错误，不符合防火防爆要求；压力管道容器未按正确设计制造、施工，存在缺陷隐患；设备失修、维护不当,超负荷运行或带病运行；管线、加气机等接地不符合规定要求；电气设备不符合防爆要求；安全附件、报警装置、设备不当或失灵。
③材料原因：主要是液化石油气自身静电或气质有问题，存在事故隐患。
④环境因素：自然环境异常现象：雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔,容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。不良工作环境：不适宜的温度、湿度、震动等。
⑤管理因素一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。
5.3 环境风险分析
    爆燃即燃烧、爆炸，是液化石油气最严重的事故。液化石油气泄漏是造成爆炸燃烧的主要原因。液化石油气事故泄漏可能产生的影响：
(1) 液化石油气事故泄漏，当空气中的浓度达25%-30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。
(2) 当液化石油气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重。
(3)液化石油气泄漏释放后直接被点燃,，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致接受体烧伤或死亡，以热辐射强度12.5KW/m2为标准来计算其影响，该辐射强度下，10秒钟会使人体产生一度烧伤，1分钟内会有1%的死亡率。若人正常奔跑速度按100m/20秒计，则1分钟内可以逃离现场300m远。
事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失,此外对区域环境也会造成较为严重的影响。液化石油气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。除大气和生态影响外，事故本身及事故后建筑物等毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。
一旦发生泄漏事故，液化石油气会很快散发，只会对较近的大气环境造成短时间的影响。而不会对周围的生态环境、野生动植物及人类构成较大威胁。但如果输气管道破裂而引发火灾、爆炸，在影响范围内的动物、人类都将受到火灾之害，使其一度或二度烧伤甚至死亡。尤其是在人口稠密地区将带来较大的人员伤亡和财产损失，人口越密集，事故后果越严重。距本项目液化石油气罐东侧约100m处有居民点（雷草村），通过分析，液化石油气若发生断裂泄漏，该处敏感点不会出现室息浓度，而且管道破裂为带压状态，泄漏为喷射形成烟团。在液化石油气泄漏事故发生后，遇火源燃烧将伴生CO2及少量烟尘等污染物，对周围环境产生的影响很小。
本次环评建设项目液化石油气储罐应安装设置泄露自动报警装置。在发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。
5.4 环境风险防范措施及应急要求
(1) 环境风险防范措施
由以往报道的各类事故案件可知由生产操作、管理失误导致的火灾和爆炸事故居多，且多属重大典型事故，发生事故时不仅造成经济损失和人员伤亡，还会在瞬间排放大量有毒物质、噪声等污染环境。为此，应重点考虑以下风险防范措施：
①在总平面布置上，将危性较大的设施足与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安评中的要求。
②设置消防设备、火灾防护系统、罐区围堰和消防水池，本项目建设2个100m3的消防水池。
③提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下进行操作，在可能产生泄漏的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。
④按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统。
⑤强调管理工作对预防事故的重要作用，平面布置设计、工艺设计和工艺参数检测等必须纳入预防事故工作中。
⑥从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防意外泄漏事故。
⑦提高操作管理水平，严防操作事故发生，尤其是在开停车时，应严格遵守操作规程，避免事故发生。
⑧储罐区严禁明火，并采取严密的安全防护措施。
⑨对有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督。
(2) 环境风险应急措施
为了有效地范液化石油气火灾和炸事故的发生，企业应制定事故应急手册，员工还需要对液化石油气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。
①在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。
②液化石油气储罐应设置安全泄压保护装置,泄压装置应具备足够的泄压能力。
③加强明火管理,严防火种进入
一般物质火灾,蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。液化石油气火灾，蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。不论是火灾还是爆炸，主要是采取预防措施严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，具体应做好以下几点：
a.应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌,禁止任何人携带火种(如打火机、火柴、烟头等)和易产生碰撞火花的器具等靠近；
b.生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。
④做好事故防范方案的制定与演练，要与实际相结合。以消除事故为目的，在观察和排除事故隐患的日常工作中，要掌握以下几点：
a.对储罐、设备、管道及各类附件，即任何部位的泄漏，即使是微小的漏损也不能放过，都应采取措施，加以排除；
b.要经常注意观察和分析常见故障部位及处理后的情况，检查是否还有漏液、漏气的现象的隐患；
c.根据气温变化、设备运行状况，来调整各项作业方案和设备运行参数，并采取防冻或降温措施，防止异常情况发生；
d.定期对液化石油气泄漏测量、报警装置进行检查和保养,使其保持在完好状态。
5.5 风险评价结论
本项目危险物质液化石油气在厂内最大存在总量与临界量的比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ。根据导则要求，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。
6.环境管理与监测计划
(1) 环境管理

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，需配备兼职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容：

①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，做好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作。

⑤建设单位组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

⑥组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

⑦调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。
(2) 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表7-2。
表7-2  污染源例行监测计划
污染源名称

监测位置

污染物名称

监测频次

噪声

厂界四周

等效连续A 声级

每季昼、夜各1次

(3) “三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。具体项目验收情况见表7-3。

表7-3  建设项目验收一览表

类别

验收内容

执行标准

建设时间

废水

生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运
-

与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行

噪声

减振、隔声等设施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期

治理效果

	水污

染物
	职工
生活
	COD、SS
NH3-N等
	化粪池处理后由环卫部门定期清运
	合理处置

	固体

废物
	职工
生活
	生活垃圾
	收集后由环卫部门收集处置
	合理处置

	噪声
	经采取相应措施处理后，考虑距离衰减及各噪声源的叠加，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标。

	其他
	建设100m3的消防水池2个，加强风险防范措施

	生态保护措施及预期效果：

目前阶段项目区内已有绿色植物分布，绿地的日常喷灌可以增加土壤的含水率，乔、灌及草地的建设将使本区的物种多样性趋于增加，使区内环境进一步绿化美化、达到净化空气、隔尘降噪以及涵养水土等生态服务功能，同时自然生态系统功能得到加强。



九、结论与建议

	1.项目内容

台儿庄区恒泰液化气站投资1250万元建设液化气站项目，项目建设100m3的液化石油气罐3个，配备罐装秤3个、液化气泵2个，对液化气瓶进行灌装，建成后可实现年灌装液化气瓶11.25万个的能力。

本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类或淘汰类项目，可视为国家允许类项目，且本项目采用的工艺和使用的设备没有国家明令淘汰的落后工艺和设备，符合国家产业政策。项目已取得建设项目备案证明，项目代码是2019-370405-45-03-063310。

本项目位于枣庄市台儿庄区邳庄镇大栗庄村，周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。
项目不在台儿庄区总体规划范围内，本项目取得镇政府支持项目建设证明，符合邳庄镇规划，见附图3，符项目选址基本合理。
2.环境现状

2018年台儿庄区环境空气中，PM10、PM2.5值均不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求；根据2018年枣庄市台儿庄区例行监测数据可知：台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为51.2分贝，夜间为49.2分贝，声环境均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；2018年韩庄运河台儿庄大桥断面的总氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因为农业化肥等施用造成。台儿庄区张庄水源地2018年的例行监测数据，2018年张庄水源地地下水除总硬度超标外，其余各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准要求，项目所在地地下水环境质量较好。

3.环境影响

(1) 废水
本项目废水为生活污水，该废水经厂区内化粪池收集后定期委托环卫部门清运处置，不外排，不会对区域环境造成影响。
(2) 噪声

经针对性的采取相应措施处理后，考虑到距离衰减及各噪声源叠加，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境影响较小，不会造成厂界超标，对附近居民点不会产生明显影响。

(4) 固废

本项目固废主要是生活垃圾，经收集后由环卫部门定期清掏。
4.总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。

本项目运营过程中废气不涉及SO2、NOx、颗粒物、VOCs、COD、氨氮的排放，故不需申请总量。

5.结论

综合以上分析，本评价认为，项目符合国家产业政策，符合国家土地使用政策。只要本工程在今后运行中，严格执行“三同时”，并按设计的生产工艺技术指标进行严格控制，确保“三废”污染源治理设施正常运行和污染物达标排放的前提下，本工程从环境保护角度看是可行的。

6.建议

(1) 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。

(2) 企业应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地地下水、地表水和大气环境产生不利影响。

(3) 各设备应落实减震、隔声措施，定期进行设备检修，严禁设备带“病” 运行导致噪声排放超标。

(4) 加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

(5) 若企业生产工艺、规模、防污措施等发生变化时需重新申报。



	预审意见：

                                             公  章

  经办人:                                 年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                             公  章

  经办人:                                 年    月    日



	审批意见：

                                             公  章

  经办人:                                 年    月    日



	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污

口位置和地形地貌等）

附图2项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影

响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特

征，应选下列1-​2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




山东省环境保护局翻印
60





90





生活用水





绿化用水





化粪池





环卫清运





新鲜水


150





72





72





损耗18





损耗60














41

