
建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：食品检验检测实验室建设项目
建设单位（盖章）：阿米检测技术有限公司枣庄分公司   
2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	食品检验检测实验室建设项目

	建设单位
	阿米检测技术有限公司枣庄分公司

	法人代表
	李禹
	联系人
	李禹

	通讯地址
	山东省枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）

	联系电话
	130xxxx3588
	传真
	/
	邮政编码
	277400

	建设地点
	山东省枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）

	立项审批部门
	台儿庄发展和改革局
	批准文号
	2020-370405-74-03-088514

	建设性质
	新建☑改扩建□技改□
	行业类别及代码
	M7450质检技术服务

	占地面积

（平方米）
	1200
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保

投资（万元）
	20
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费

（万元）
	
	预计投产日期
	2020年11月

	工程内容及规模：

1.1项目背景

阿米检测技术有限公司枣庄分公司成立于2019年09月，由枣庄市台儿庄区市场监督管理局进行登记，社会信用代码91370405MA3QL9KH1H，位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）。阿米检测技术有限公司枣庄分公司投资1200万元，租赁台儿庄区市场监督管理局三层实验楼，采购阿贝折射仪、油脂烟点测定仪、液相色谱质谱联用仪等检验检测设备，建设食品检验检测实验室建设项目，开展第三方食品检验检测服务，同时为食品生产企业提供质量检测、业务培训、信息咨询和技术指导服务。项目劳动定员24人，单班8小时工作制，年工作300天，共计2400小时。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部部令第1号令修改内容，该项目属于“三十七、研究和试验发展，107专业实验室，其他”类别，需编制建设项目环境影响评价报告表。阿米检测技术有限公司枣庄分公司委托山东久业环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。评价单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制该项目环境影响报告表。

1.2建设项目符合性分析

1.2.1产业政策分析

该项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一鼓励类，第三十一项科技服务业，第一条工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及项目。本项目的实施符合产业政策的规划要求。

1.2.2土地利用总体规划符合性分析

本项目位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内），项目用地性质为工业用地，符合区域的土地利用总体规划。项目用地不属于《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）的通知》中的限制类和禁止类，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。项目用地不属于基本农田和耕地；项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，项目用地符合国家及地方的用地规划。

1.2.3选址合理性分析

项目位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）。台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，东、南部与江苏省邳州市毗邻，西南、西部与徐州市贾汪区、铜山区，济宁市微山县相连，北、东北部与峄城区接壤，素有“山东南大门”之称。京福高速公路、206国道、104国道和京沪高速铁路穿境而过。附近有徐州观音、临沂、济宁、连云港4个机场，有枣庄、徐州、滕州3个高铁站，石臼、岚山、连云港3个海港。"黄金水道"京杭运河横贯全境42公里，常年通航2000吨级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。交通十分便利。（项目地理位置见附图1）

项目位于台儿庄区市场监督管理局院内，北侧紧邻华兴路。（周围概况见附图2）

项目位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内），交通便利，便于原料及产品运输。项目所在区域水电供应充足，道路等基础设施齐全，项目配套制定了完善的废水、废气、噪声及固废处理设施，产生的污染物经过合理的处理后均能达标排放或妥善处置。本项目所在区域无饮用水源保护区、集中式生活饮用水源地、风景名胜区等需要特殊保护的地区。因此该项目选址是合理的。

1.2.4与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

（1）与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》登记表及图集，本项目不在枣庄市生态红线范围内，距离最近的生态红线区代码SD-04-B2-02，名称为韩庄运河运河土壤保持、水源涵养生态保护红线区，红线范围内包含台儿庄运河国家湿地公园、台儿庄区张庄饮用水水源保护区，生态功能为土壤保持、水源涵养，类型为河流、湿地、森林。本项目与其之间距离约500m，不在保护区内，因此项目建设符合生态保护红线规定要求。

（2） 环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

项目台儿庄区空气质量二氧化硫、二氧化氮达标，细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。区域地表水水质基本能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；该区域地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目所在区域的声环境质量现状良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境。

本项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实，确保各项污染物达标排放，因此能满足环境质量逐渐改善的要求；结合环境风险部分描述，项目运营过程中不存在重大风险源，在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。

（3） 资源利用上线

本项目运营过程中主要用水为生活用水，依托市政管网供水；项目运营过程主要消耗电力，来自区域管网，用量相对较少；项目用地为现有三层实验楼，不占用新的土地资源，不会对国土资源和自然生态资源等造成影响；本项目不会突破当地资源利用上线。

（4） 环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。对照《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字〔2014〕54号）可知，“负面清单”中所列内容包括：（一）所有负面清单中项目均禁止投资；（二）对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建：属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目；不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。（三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。

经对比《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，同时符合上述二、三条的描述，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。

综上，本项目的建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的要求。

1.2.5与相关环保文件相符性分析

（1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号文的符合性；

表1-1本项目与环大气[2017]121号文符合性

序号

环大气[2017]121号文相关规定

本项目情况

结论

1

 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、

湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）；

本项目位于枣庄市台儿庄，属于重点区域范围。

符合

2

重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。

本项目不属于重点行业。

符合

3

重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和 PM2.5 来源解析，确定 VOCs 控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制 PM 2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。

本项目主要污染物是检测过程试剂挥发有机物。

符合

4

加快推进 “ 散乱污 ” 企业综合整治。各地要全面开展涉 VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。

本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。

符合

5

因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和 VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理。

项目实验室配套负压排风系统，检测过程试剂挥发有机物经楼顶排气筒达标排放。

符合

上表可知，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号文的相关要求。
（2）与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》鲁环发〔2017〕331号文符合性；

表1-2本项目与鲁环发[2017]331号文符合性
序号

鲁环发[2017]331号文相关规定

本项目情况

结论

1

 加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉VOCs排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等）。

本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“散乱污”企业。

符合

2

严格建设项目环境准入。各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目符合“三线一单”要求。项目实验室配套负压排风系统，检测过程试剂挥发有机物经楼顶排气筒达标排放。

符合

3

因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各市应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。

项目项目实验室配套负压排风系统，检测过程试剂挥发有机物经楼顶排气筒达标排放。

符合

4

加快推进 “ 散乱污 ” 企业综合整治。各地要全面开展涉 VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。

本项目符合国家相关产业政策要求，符合当地产业布局规划，污染物经治理后可达标排放，因此，本项目不属于“小散乱污”企业。

符合

5

建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。

建议企业自行委托开展VOCs监测

符合

上表可知，本项目的建设符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》鲁环发〔2017〕331号文的相关要求。

（3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）国家标准符合性；

表1-3本项目与GB 37822-2019国家标准符合性
序号

GB 37822-2019国家标准相关规定

本项目情况

结论

1

VOCs 物料储存无组织排放控制要求。

①VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。③VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。④VOCs 物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。

项目原料均为密闭容器包装，位于室内，满足密闭空间要求。

符合

2

VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求。

①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。③对挥发性有机液体进行装载时，应符合相关规定。

本项目原料均采用密闭容器转移和运输。

符合

3

工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求。

含 VOCs 产品的使用过程：VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。

项目实验室配套负压排风系统，检测过程试剂挥发有机物经楼顶排气筒达标排放。

符合

4

VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求。①废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。废气收集系统的输送管道应密闭。②VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。③排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

项目废气收集系统的输送管道密闭，废气达标排放，排气筒高度高于楼顶3m。

符合

上表可知，本项目的建设符《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）国家标准相关要求。

1.3工程内容

1.3.1项目组成

本项目主要建设内容为生产车间和仓库。项目组成情况见表1-4。
表1-4项目组成情况一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

业务受理大厅

实验楼1层，建筑面积40㎡；

依托现有

天平室

实验楼2层，建筑面积20㎡；

依托现有

感官评价室

实验楼2层，建筑面积10㎡；

依托现有

前处理室

实验楼2层，建筑面积40㎡；

依托现有

小型设备室

实验楼2层，建筑面积40㎡；

依托现有

理化分析室

实验楼2层，建筑面积40㎡；

依托现有

高温设备室

实验楼2层，建筑面积30㎡；

依托现有

原子吸收/原子荧光室

实验楼3层，建筑面积25㎡；

依托现有

数据处理中心

实验楼3层，建筑面积15㎡；

依托现有

气相/气质室

实验楼3层，建筑面积25㎡；

依托现有

离子色谱室

实验楼3层，建筑面积15㎡；

依托现有

液相/液质室

实验楼3层，建筑面积25㎡；

依托现有

微生物室

实验楼3层，建筑面积70㎡；

依托现有

储运工程

样品室

实验楼1层，建筑面积40㎡；

依托现有

备检样品室

实验楼1层，建筑面积40㎡；

依托现有

试剂药品库

实验楼1层，建筑面积35㎡；

依托现有

易制毒药品库

实验楼1层，建筑面积10㎡；

依托现有

标准物资库

实验楼1层，建筑面积25㎡；

依托现有

气瓶室

实验楼1层，建筑面积20㎡；

依托现有

辅助工程

办公室

实验楼3层，建筑面积70㎡；

依托现有

公用工程

给水

台儿庄区供水管网供给。

依托现有

排水

采用雨污分流制；生活废水和地面清洗废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。
依托现有

供电

台儿庄区供电站供电网供给。

依托现有

环保工程

废气治理

设置集气罩、通风厨，有机实验废气与实验室无机废气一起通过1根高于楼顶3m排气筒（15m）排放。

新建

废水治理

生活废水经化粪池处理后，生活废水和地面清洗废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。；

新建

固体废物

设置危废暂存间（10㎡）；生活垃圾收集装置；

新建

1.3.2平面布置

本项目租赁台儿庄区市场监督管理局三层实验楼，一层布设业务受理大厅、样品室、备检样品室、备检样品室、易制毒药品库、标准物资库、气瓶室，二层布设天平室、感官评价室、前处理室、小型设备室、理化分析室、高温设备室、危废暂存间，三层布设原子吸收/原子荧光室、数据处理中心、气相/气质室、离子色谱室、液相/液质室、微生物室、办公室。（厂区总平面布置详见附图3）
项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，拟建项目总平面布置做到功能区明确、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，厂区总平面布置合理。

1.3.3主要原辅料

项目原辅材料消耗见表1-5。

表1-5主要原辅材料
序号
原材料名称
年用量
实验室暂存量
1
丁酸乙酯
500ml
500ml
2
乙酸异戊酯
500ml
500ml
3
乳酸乙酯
500ml
500ml
4
丙酸乙酯
500ml
500ml
5
异硫氰酸苯酯
25ml
25ml
6
六甲基二硅氮烷
AR 500ml
AR 500ml
7
三甲基氯硅烷
100ml
100ml
8
1,1,3,3,-四乙氧基丙烷
25ml
25ml
9
1,2-二溴丙烷
25ml
25ml
10
柠檬醛
100ml
100ml
11
三聚乙醛
500ml
500ml
12
丙烯醛
500ml
500ml
13
乙缩醛
500ml
500ml
14
乙酰氯
500ml
500ml
15
硼酸溶液
1000ml
500ml
16
无二氧化碳的水
2000ml
500ml
17
韦氏试剂
500ml
500ml
18
乙二胺四乙酸
500ml
500ml
19
喹啉
500ml
500ml
20
四氢呋喃
500ml
500ml
21
吐温20
500ml
500ml
22
1.4-二氧六环
500ml
500ml
23
液体石蜡
500ml
500ml
24
曲拉通X-100
500ml
500ml
25
二甲基亚砜
500ml
500ml
26
乳化剂OP-10
500ml
500ml
27
糠醛
AR 500ml
AR 500ml
28
硅油
AR 500ml
AR 500ml
29
甲基异丁基甲酮
500ml
500ml
30
三氟化硼-甲醇溶液
100ml
100ml
31
二乙二醇
AR 500ml
AR 500ml
32
聚乙二醇
AR 500ml
AR 500ml
33
2-乙基-1,3-己二醇
100ml
100ml
34
氨水
2000ml
AR 500ml
35
三氟乙酸酐
100ml
100ml
36
溴水
500ml
500ml
37
磷酸
1000ml
500ml
38
氟硼酸
500ml
500ml
39
甲酸
HPLC 2000ml
HPLC 500ml
40
甲酸
AR 500ml
AR 500ml
41
冰乙酸
1000ml
500ml
42
氢氟酸
1000ml
500ml
43
氢溴酸
AR 500ml
AR 500ml
44
乙酸（冰醋酸）
HPLC 1000ml
HPLC 500ml
45
乳酸
500ml
500ml
46
乙烷磺酸
25ml
25ml
47
甲醛溶液
2000ml
500ml
48
甲基叔丁基醚
AR 500ml
AR 500ml
49
乙二醇甲醚
AR 500ml
AR 500ml
50
乙二醇乙醚
AR 500ml
AR 500ml
51
N-丙基乙二胺
5ml
5ml
52
N0-双三甲基硅烷三氟乙酰胺
25ml
25ml
53
N,0-双（三甲基硅烷基）三氟乙酰胺
25ml
25ml
54
1-溴代萘
CP 500ml
CP 500ml
55
N,N-二甲基乙酰胺
AR 500ml
AR 500ml
56
二甲基乙酰胺
500ml
500ml
57
2-乙基苯胺
500ml
500ml
58
三乙胺
250ml
250ml
59
三辛胺
500ml
500ml
60
N,N-二甲基钾酰胺
AR 500ml
AR 500ml
61
氢氧化铵
AR 500ml
AR 500ml
62
硫代硫酸钠
0.1mol/L500ml
0.1mol/L500ml
63
仲丁醇
500ml
500ml
64
正丁醇
500ml
500ml
65
异丁醇
500ml
500ml
66
正辛醇
500ml
500ml
67
丙三醇
500ml
500ml
68
异戊醇
500ml
500ml
69
异丙醇
500ml
500ml
70
正壬醇
100ml
100ml
71
4-甲基-2-戊醇
100ml
100ml
72
乙醇
5000ml
500ml
73
正戊醇
500ml
500ml
74
二乙二醇
500ml
500ml
75
正丙醇
500ml
500ml
76
乙腈
5000ml
500ml
77
甲基叔丁基醚
100ml
100ml
78
无水乙醇
5000ml
500ml
79
环己酮
500ml
500ml
80
环己烷
HPLC 500ml
HPLC 500ml
81
苯胺
500ml
500ml
82
三乙醇胺
500ml
500ml
83
N’N-二甲基甲酰胺
500ml
500ml
84
己酸乙酯
HPLC 500ml
HPLC 500ml
85
磷酸三丁酯
500ml
500ml
86
四氯化碳
500ml
500ml
87
二氯甲烷
HPLC 500ml
HPLC 500ml
88
异辛烷
HPLC 500ml
HPLC 500ml
89
吡啶
500ml
500ml
90
正己烷
HPLC 500ml
HPLC 500ml
91
苯
500ml
500ml
92
二甲苯
500ml
500ml
93
正庚烷
500ml
500ml
94
二硫化碳
HPLC 500ml
HPLC 500ml
95
乙酰丙酮
500ml
500ml
96
乙酸乙酯
HPLC 500ml
HPLC 500ml
97
石油醚
20000ml
500ml
98
三氟乙酸
500ml/100ml
500ml/100ml
99
甲醇
HPLC 5000ml
HPLC 500ml
100
乙酸戊脂
HPLC 500ml
HPLC 500ml
101
丙酮
HPLC 500ml
HPLC 500ml
102
盐酸
2000ml
500ml
103
硫酸
2000ml
500ml
104
甲苯
HPLC 500ml
HPLC 500ml
105
甲基乙基酮（丁酮（甲乙酮））
500ml
500ml
106
H2SO4标准溶液
500ml
500ml
107
无水乙醚
2000ml
500ml
108
三氯甲烷
500ml
500ml
109
次氯酸钠
AR500ml
AR500ml
110
盐酸标准溶液
500ml
500ml
111
30%过氧化氢
500ml
500ml
112
乙二胺
500ml
500ml
113
高氯酸
HPLC 500ml
HPLC 500ml
114
硝酸
5000ml
500ml
1.3.5项目主要设备
项目主要设备见表1-6。  

表1-6主要设备一览表
序号

设备名称

规格/型号

数量

单位

1

电子天平
JEA5001(d=0.1g）
1

台
2

电子天平
AB105
1

台
3

电子天平
AB124
1

台
4

阿贝折射仪
WAY-2W
1

台
5

浊度计
WZS-185A
1

台
6

自动电位滴定仪
ZDJ-4B
1

台
7

常量水分滴定仪
ZDY-502
1

台
8

电导率仪
DDS-307
1

台
9

PH计
PHS-3C
1

台
10

电热恒温水浴锅
HWS-26
1

台
11

箱式电阻炉
SX2-10-12N
1

台
12

电热恒温培养箱
HDPN-88
1

台
13

霉菌培养箱
HMJ-150
1

台
14

电热恒温培养箱
DHP-9272
1

台
15

电热鼓风干燥箱
DHG-9145A
1

台
16

真空干燥箱
DZF-6050
1

台
17

生化培养箱
BSP-250
1

台
18

生物安全柜
BSC-1000A2
1

台
19

菌落计数器
XK97-A
1

台
20

拍打式无菌均质器
HX-4
1

台
21

生物显微镜
PH100-3A4R-EP
1

台
22

油脂烟点测定仪
HLY-III
1

台
23

旋转蒸发器
RE-52
1

台
24

电子调温万用炉
DK-98-II
1

台
25

电热套
PTHW-10000ml
1

台
26

万用电炉
DK-98-II1KW
1

台
27

磁力搅拌器
LC-SMS-HS
1

台
28

三用紫外分析仪
ZF-1
1

台
29

循环水真空泵
SHZ-DIII（ABS型防腐）
1

台
30

调速多用振荡器
HY-4(A)/KS
1

台
31

超声波清洗器
KQ-300ES
1

台
32

旋涡混合器
VORTEX-5
1

台
33

高速组织捣碎机
DS-1 200W
1

台
34

高速分散器
XHF-DY
1

台
35

氮吹仪
HGC-12A
1

台
36

压力蒸汽灭菌器
BKQ-B100II
1

台
37

离心机
GL-20G-II
1

台
38

净化工作台

SW-CJ-2FD
1

台
39

气相色谱仪(FID)检测器

7890B
1

台
40

气相色谱质谱仪

6890N+5973
1

台
41

原子吸收分光光度计

TAS-990AFG
1

台
42

紫外可见分光光度计

TU1810
1

台
43

液相色谱质谱联用仪

TSQ Quantum Ultra
1

台
1.4职工人数及营业制度


项目劳动定员24人。年工作约300天，单班制，每班8小时，年工作时数2400小时。
1.5公用工程

1、供电

该项目用电量为5万kWh/a，由枣庄市台儿庄区供电局供电，满足生产生活需要。

2、给水

本项目用水主要为实验用水、地面清洗用水、生活用水，由市政供水管网供给，可以满足本项目用水需求。

（1）实验室用水：实验室用水主要为器皿、实验设备的清洗用水及试剂配制用水。器皿、实验设备分两步清洗，第一步用新鲜水将器皿或设备表面附着物清洗干净，用水量约用量约为2m3/a；第二步清洗用水采用纯水，纯水用量约为0.1m3/d，即30m3/a；试剂定期配制，纯水用水量约2.0m3/a。纯水总用量为32m3/a，全部外购使用。

（2）地面清洗用水：地面采用拖布清洁，用水取自管网新鲜水，平均用量0.2m3/d，即60m3/a。

（3）职工生活用水：项目劳动定员24人，用水按非住宿人员50L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为360m3/a。

综上，项目新鲜水总用量为422t/a，外购纯水量32t/a。

3、排水：本项目采用雨污分流制，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网，排入雨水管网。

（1）实验废水：第二步清洗废水按清洗损耗10%计，第二次清洗废水产生量为27m³/a，第二次清洗废水经通过市政管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理进一步处理。器皿及实验设备第一步按清洗损耗10%计，第一次清洗废液产生量为1.8m³/a；试剂配制后在实验过程中产生的实验废水按实验过程损耗30%计，实验废液产生量为1.4m³/a；第一次清洗废液和实验废液属于危险废物，委托有资质单位处理；

（2）地面清洗废水：排污系数按照0.8计算，则地面清洗废水产生量为48m³/a。全部排入化粪池处理后，经通过市政管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理进一步处理。

（3）生活废水：排污系数按照0.8计算，则生活废水产生量为288m³/a。生活污水全部排入化粪池处理后，经通过市政管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理进一步处理。




图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建，目前尚未运行，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1地理位置
枣庄市台儿庄区地处枣庄市最南部，鲁苏交界处，东、南部与江苏省邳州市毗邻，西南、西部与徐州市贾汪区、铜山区，济宁市微山县相连，北、东北部与峄城区接壤，素有“山东南大门”之称。辖区地跨东经117°23'～117°50'，北纬34°28'～34°44'之间，东西最大距离37.2千米，南北最大距离28.75千米，总面积538.5平方千米。台儿庄区辖张山子、涧头集、马兰屯、邳庄、泥沟五个镇和运河街道办事处，1个省级经济开发区，总面积538.5平方公里，211个行政村（居）。

2.2地质、地貌

台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。

区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。

本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。

2.3气候气象

台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。

年平均风速为2.1m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。

2.4水文特征

1、地表水

台儿庄区地表水资源较为丰富。区域内13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m³。素有“江北水乡”之称，地下水资源总储量1.559亿m³，可开采量为1.31亿m³；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，客水年均22.59亿m³，可利用1.6754亿m³，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m³。

韩庄运河位于骆马湖至南四湖之间，是南四湖主要泄洪河道，上起微山湖韩庄闸，向东流经济宁市微山县、枣庄市峄城区和台儿庄区，于苏鲁交界处陶沟河口下接中运河，全长42.5km，区间流域面积1828 km2。韩庄运河是京杭大运河的组成部分，主要支流有伊家河、峄城大沙河、陶沟河等。

小季河发源于台儿庄城区东部，其上游排临(沂)--徐(州)路拦截的路西部陈塘、刘桥等村之水，兼排台儿庄城东工业区生产污水、城区生活污水，流经毛良、沧浪庙、边庄、季庄、赵村，在赵村村南入韩庄运河，河道全长5045m，流域面积20 k㎡。

全区有小(二)型水库两座，流域面积为4.35k㎡，总库容量108.9万m³，兴利库容57.5万m³，另有库容超过1万m³的塘坝7座，容量合计为21.5万m³实际蓄水量5.6万m³。

(2)地下水

台儿庄区位于韩庄～台儿庄山前平原水文地质区。

地下水主要有松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、基岩裂隙水和碳酸岩类岩溶裂水四种基本类型。

主要含水层为：中奥陶统马家沟组灰岩、中石炭统灰岩岩溶裂隙水、上石炭统灰岩岩溶裂隙、二迭系山西组砂岩含水层。

主要隔水层为：底部隔水层—中石炭统底部杂色泥岩，不整合于奥陶统马家沟灰岩之上、发育较稳定、起一定的隔水作用。顶部隔水层—二迭系下石盒子组，由泥岩和砂岩互层组成，隔水性能良好。

地下水埋深3~5m左右，含水层有砾石及粗沙，水量丰富。

地下水的补给来源，主要依靠大气降水，加之河道库塘渗透补给。全市多年平均浅层地下水补给总量为71700万m³，平均补给模数为15.76万m³/k㎡。地下水的补给、贮存和运动，受降水、地表径流、排泄条件、地层、地质构造限制。。

2.5生态环境
境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。
台儿庄区动物种类畜禽共有14种，鱼类54种，50种鸟类，17种小兽类。主要有鸡、鸭、鹅、兔、牛、羊、猪、狗、马、驴、骡、鹌鹑、鸽子及鸟类、昆虫类和鱼类等。
全区生物生物资源种类较多。粮食作物主要有小麦、玉米、地瓜等。经济作物主要有花生、棉花、油菜、芝麻等。木本植物共56科，123属，191种。用材树有杨、刺槐、泡桐等，防护树种有侧柏、黄荆、赤槐等，中药材有菟丝子、益母草、半夏、黄芪、酸枣仁等。灌木草丛植被都属于次生植被，灌木主要有黄荆、胡枝子、酸枣等；草本植被以禾本科最多，以黄白草、狗尾草为主。

该区域所在地为非生境敏感地，该范围内，人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，上述区域均不是重点保护野生动物的典型栖息地。
2.6矿产资源

台儿庄自然资源丰富。境内已探明地下矿藏36种，主要有煤炭、石膏、石灰石、石英石等。煤主要集中于运河以南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万吨。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万吨。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。
2.7项目与南水北调的关系

南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河。东线工程输水线路总长2890km，串联洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，沟通长江、淮河、黄河、海河四大水系，可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3；黄河以南总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程。

东线工程的建设促进了环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善了因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源，使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。2003年省政府批复的《南水北调东线工程山东段控制单元治污方案》要求汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化。

根据《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/ 3416.1-2018），为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区：a) 核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置；b) 重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域；c)一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。
本项目工程位置距调水干线500m，所在区域属于南水北调东线工程重点保护区，该项目生活废水经化粪池处理后，汇同清洗废水经市政管网，排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理后达标排放，不会对水北调东线工程产生不利影响。

   建设项目与南水北调工程关系图见附图6。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声

环境、生态环境等)：

3.1环境空气质量现状
根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》的公布结果，2019年枣庄市达标天数为186天。其中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧均超标。

本次评价采用枣庄市生态环境局第二季度全市空气质量情况通报的公布结果，台儿庄空气质量监测结果详见表3-1。

表3-1 台儿庄第二季度空气质量监测结果  单位：μg/m³

项目

SO2
NO2
PM2.5
PM10
臭氧

月均值
12
24
39
81
182
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值

60

40

35

80

160

根据监测结果可知，台儿庄空气质量二氧化硫、二氧化氮达标，细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。其中臭氧是影响全市环境空气质量的首要污染物。环境空气超标原因是能源消耗以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，城市扬尘污染问题突出，机动车污染加剧等。

枣庄市生态环境局和政府十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施，出台了《枣庄市2019-2020秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》、《枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案》、《枣庄市2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，全面落实“1＋1＋8”污染防治工作方案，坚持源头防治，深入推进“四减四增”，狠抓扬尘污染整治，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。

3.2水环境质量现状

该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，附近主要河流为附近主要河流为韩庄运河。枣庄市环境监测站在台儿庄大桥设有常年监控断面。根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告（2019年度）》的公布结果，台儿庄大桥监控断面断面监测结果见下表。

表3-2地表水监测结果表  单位：mg/L

监测点位

pH

COD

BOD

氨氮

总氮

总磷
溶解氧
高指数
台儿庄大桥年均值
7.99 
13.6
3.0

0.32
3.25 
0.08
8.12

3.85

标准

6-9

≤20

≤4

≤1

≤1
≤0.2
≥5

≤6

监测结果表明：2019 年台儿庄大桥断面的各项监测指标仅总氮超标，其余的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明该区域地表水已受到轻微污染。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施。

枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。

3.3地下水
本次评价采用枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》的公布结果， 2019 年台儿庄区张庄水源地在枯水期和丰水期各监测1次，监测项目有：pH 值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、六价铬、总大肠菌群、阴离子表面活性剂等，共计39项。2019年的39项监测指标中，台儿庄区张庄水源地达标率为98.7 %。地下水监测结果表明，2019年台儿庄区张庄水源地除总硬度超标外，其他地下水水质指标均可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。分析总硬度监测指标超标的原因是由地质构造所致。
3.4声环境现状
本次评价采用枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告书（2019年度）》的公布结果，台儿庄区驻地建成区按 280×280 米划分 102 个网格，测定昼间声级值，监测面积为 8.0 平方公里。区域环境噪声昼间等效声级为 51.2分贝。项目所在区域总体声环境较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3.5生态环境现状
根据现场勘查，项目用地范围内植被覆盖率较好，主要为当地常见物种，项目用地范围及周边区域无国家和省级保护的野生珍稀植物存在。本项目不占用基本农田、不在风景名胜区、自然保护区、世界遗产地、或其他文物保护区；不涉及饮用水源地、江河保护区范围，调查期间也未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据现场勘察，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-3。

表3-3 建设项目环境保护目标表

环境

要素

环境保护对象

坐标

方位

距离（m）

人数

（人）

环境功能

大气

环境

居民区

E117.716°

N34.563°
N

57
900
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级

城市花园

E117.720°

N34.561°
E
210
600
丽水御园北区

E117.716°

N34.559°
S
200
1200
兴隆花园

E117.712°

N34.559°
E

320
900
闫浅花园

E117.711°

N34.557°
E
450
1200
鲁棉小区

E117.713°

N34.561°
W
220
400
水岸丽都

E117.713°

N34.563°
NW

270
1000
地表水
京杭运河

/

S

560m
中型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水
项目周围

地下水
/
/

/

/

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
声环境
厂界及周围200m
/
E、W、N、S
/

/
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	4.1.1大气环境

环境空气中SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，VOCs、氯化氢、硫酸、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值，具体标准值见下表：

表4-1 环境空气质量标准    单位：mg/m3

污染物名称
标准限值
1小时平均
24小时平均
年均值

SO2
0.50
0.15
0.06

NO2
0.20
0.08
0.04

CO

10

4

/

O3
0.20

0.16（8小时平均）

/

TSP

/

0.30

0.20

PM2.5
/

0.075

0.035

PM10
/

0.15

0.07

HCl
0.05
0.015
/

H2SO4
0.3
0.1
/

NH3
0.2
/
/

VOCs

0.6（8小时平均）

4.1.2地表水环境

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见下表。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

参数

pH

COD

BOD

氨氮

总氮

总磷

溶解氧

高指数

Ⅲ类

6-9

≤20

≤4

≤1

≤1

≤0.2

≥5

≤6

4.1.3地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见下表。

表4-3 地下水质量标准       单位：mg/L
项目

pH

总硬度

硫酸盐

氯化物

铁

锰

铜

锌

挥发酚

Ⅲ类

6.5-8.5

450

250

250

0.3

0.1

1.0

1.0

0.002

项目

氨氮

亚硝酸盐

硝酸盐

氟化物

氰化物

汞

砷

镉

六价铬

Ⅲ类

0.5

1.0

20

1.0

0.05

0.001

0.01

0.005

0.05

4.1.4声环境

项目区域声环境执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的2类区标准，见下表。

表4-4   声环境质量标准     单位：dB(A)

类  别

昼  间

夜  间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	4.2.1废气
有组织VOCs执行山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非重点行业Ⅱ时段要求；无组织VOCs执行山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；有组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。污染物排放限值见下表。

表4-5 废气排放执行标准

项目

排气筒高度

标准值

标准来源

VOCs

15m

排放浓度
60mg/m³
《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）

排放速率

3kg/h
厂界无组织

排放浓度限值

2.0mg/m³
HCl
15m

排放浓度

100mg/m³
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

排放速率

0.26kg/h
厂界无组织

排放浓度限值

0.2mg/m³
H2SO4
15m

排放浓度

45mg/m³

排放速率

1.5kg/h

厂界无组织

排放浓度限值

1.2mg/m³

NH3
15m

排放速率

4.9kg/h
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

厂界无组织

排放浓度限值

1.5mg/m³
4.2.2废水

本项目生活废水、地面清洗用水经化粪池处理后，汇同实验第二次仪器清洗废水经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及污水处理厂进水水质要求，污水经枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准；项目生活废水排放执行标准具体见下表。

表4-6废水排放执行标准限值

项目

pH值

COD
BOD
NH3-N
SS

总氮

总磷

污水接管：GB/T31962-2015表1的A等级标准限值
6.5~9.5（无量纲）

500

350

45

400

70
8
尾水排放：
GB18918-2002及其修改单一级A标准

6~9


50
10

5

10

15
0.5
4.2.3噪声

本项目运行期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体数值见下表。

表4-7环境噪声排放标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

标准来源
2

60

50

GB12348-2008

4.2.4固废

按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。



	总

量

控

制

指

标
	项目厂区总排放口COD的排放量为0.109 t/a、NH3-N的排放量为0.012t/a，排入枣庄市同安水务有限公司深度处理，达标排入小季河，COD的外排放量为0.018t/a、NH3-N的排放量为0.002t/a，其总量已包含在枣庄市同安水务有限公司总量范围内，不需要额外申请水污染物总量指标。
本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的有组织排放，有组织VOCs排放量为0.0072t/a，需申请大气污染物总量指标。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

5.1施工工艺流程及产污环节

该项目租赁现有实验室，施工期仅包括设备安装等内容，因此本环评不再分析施工期环境影响。

5.2运营期间工艺流程及产污情况

5.2.1工艺流程介绍

项目接受委托后，根据监测方案由现场采样人员到项目现场取得大气样品、水质样品等，而后实验室对取得的样品进行相应的处理并通过实验方法和仪器对污染物进行分析检测，最终出具检测报告，其污染物主要产生于实验检测阶段。

项目工艺流程如下。

图5-1项目工艺流程及产污环节图

生产工艺说明：

1、接受委托和样品采集：根据委托单位的监测方案，到项目现场采集样品（包括液态、气态、固态样本及微生物样品），并填写来样登记表，写明具体检测项目放在待检区。

2、处理样品：根据样品的性质选择合适的处理方式，比如用合适的有机溶剂溶解等。

3、仪器准备和样品检测：根据样品需要选择合适的分析方法，检测数据过程中产生的废液委托有危废处置资质的单位处置，有机废气和无机废气经集气罩和通风橱收集后通过高于房顶3m的排气筒排放。

项目涉及的主要检验方法如下：

（1）化学分析法

化学分析以物质的化学反应为基础，根据样品的量、反应产物或所消耗试剂的量及反应的及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量。

（2）电化学分析法

电化学分析法根据溶液中物质的电化学性质及其变化规律，建立在以电位、电导、电流和电量等电学量与被测物质某些量之间的计量关系的基础之上，对组分进行定性和定量的仪器分析方法。

（3）比色法

比色法是以生成有色化合物的显色反应为基础，通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。比色分析对显色反应的基本要求是：反应应当具有较高的灵敏度和选择性，反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定，它和显色剂的颜色差别较大。

（4）分光光度法

分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中，将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时，便可得到与众不同波长相对应的吸收强度。以波长为横坐标，吸收强度为纵坐标，绘制该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行定性、定量的分析方法。

（5）原子荧光法

原子荧光光谱的产生原理如下：气态自由原子吸收光源的特征辐射后，原子的外层电子跃迁到较高能级，然后又跃迁返回基态或较低能级，同事发射出与原激发波长相同或不同的发射即为原子荧光。利用荧光光谱来检测物质。

（6）原子吸收光谱

原子吸收光谱分析是基于从光源辐射出待测元素的特征光波，通过样品的蒸汽时，被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收，由辐射光波强度减弱的程度，求出样品中待测元素的含量的分析方法。

（7）高效液相色谱

使用高效液相色谱时，液体待检测物被注入色谱柱，通过压力在固定相中移动，由于被测物种不同物质与固定相的相互作用不同，不同的物质顺序离开色谱柱，通过检测器得到不同的峰信号，最后通过分析比对这些信号来测定待测物所含有的物质。

（8）气相色谱

主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体（即载气，也叫流动相）带入色谱柱，柱内含有液体或固体固定相，由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同，每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。由于载气的流动，使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附，结果是在载气中浓度大的组分先流出色谱柱，而在固定相中分配浓度大的组分后流出。当组分流出色谱柱后，立即进入检测器。检测器能够将样品组分转变为电信号，而电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比，来测定待测物所含有的物质。

4、数据处理：计算整理相关数据。

5、出具报告：以书面报告形式出具检测结果。

5.2.2产污环节分析

主要污染工序及污染因子见下表：

表5-1 主要污染工序及污染因子一览表

项目

污染工序

污染物

防治措施

废气
实验检测过程
有机、无机废气
有机废气和无机废气经集气罩和通风橱收集后通过高于房顶3m的排气筒（15m）排放；
废水

实验废液、清洗废液

试剂溶液

委托有资质单位处理；

实验清洗废水

COD、NH3
经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理；

地面清洗用水

COD、NH3
  由化粪池处理后，经市政污水管网排入枣庄市同安水务限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理；

职工生活

COD、NH3
噪声

设备运行

噪声

选择低噪声设备、减震、隔声；

固废

职工生活

生活垃圾

环卫部门定期清运

5.2.3运营期源强分析及治理措施

1、废气

本项目实验室配制溶液、样品前处理、实验过程中产生实验废气，主要包括是有机气体和无机气体。

项目实验室使用有机试剂（包括酯类、酮类、醚类、醛类、醇类、苯类等）的量约为0.08t/a，项目废气的挥发量约占溶剂用量的1%，则项目有机废气以VOCs计，产生量为0.008t/a。
项目实验室无机气体，主要来自盐酸、硫酸和氨水。项目使用的盐酸量约为0.0025t/a、硫酸约为0.0025t/a、氨水约为0.002t/a，配制过程挥发量按5%计，则HCl产生量约为0.00013t/a、硫酸雾产生量约为0.00013t/a、NH3产生量约为0.000091t/a。
项目实验室检测过程产生的VOCs、HCl、硫酸雾、NH3经集气罩收集后，通过一根15m（高于楼顶3m）高排气筒P1排放。集气罩收集效率为90%，风机风量为1000m3/h，排风机工作时间2400h/a。项目实验室废气产生、排放情况见下表5-2。

表5-2 项目有组织废气产生及排放情况
1.有组织废气
产污工序

产生

浓度

mg/m3
产生速率kg/h

产生量

t/a

治理措施

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

t/a

排放

去向

实验检测过程
VOCs
3
0.003
0.0072

收集后经15m高排气筒排放；

3
0.003
0.0072

1#排气筒
HCl

0.05
0.00005
0.00012

0.05
0.00005
0.00012

H2SO4
0.05
0.00005
0.00012

0.05
0.00005
0.00012

NH3
0.04
0.00004
0.00009

0.04
0.00004
0.00009

2.无组织废气
面源名称
污染物
排放量t/a
排放方式
面源参数（m）
长
宽
高
实验区

VOCs

0.0008

无组织
8
5
4

HCl

0.00001

H2SO4
0.00001

NH3
0.00001

5.3.2废水

本项目采用雨污分流制，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网。

本项目实验室第一步仪器清洗废液和实验废液年产生量为3.2m³/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。

实验室第二步仪器清洗废水产生量为27m³/a，地面清洗废水产生量为48m³/a，职工生活废水产生量为288m³/a。项目地面清洗废水、职工生活废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水，经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及污水处理厂进水水质要求，污水经枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准；项目水污染物排放情况见表5-3。

表5-3水污染物排放情况一览表

类型

污染物

产生情况

处理措施

产生情况

处理措施

排放情况

排放去向

浓度mg/l

产生量t/a

浓度mg/l

产生量t/a

浓度mg/l

排放量t/a

实验室及生活废水

水量

-

363

化粪池预处理后入市政污水管网

-

363

枣庄市同安水务有限公司深度处理

--

363

小季河
COD

350

0.127 
300

0.109 
50

0.018 
BOD

250

0.091 
200

0.073 
10

0.004 
NH3-N

35

0.013 
34

0.012 
5

0.002 
SS

300

0.109 
200

0.109 
10

0.004 
5.3.3噪声

本项目运营期间噪声主要来源于实验设备、风机等设备，声级约为60~80dB（A），强度较低。实验设备噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。为进一步降低该项目噪声对周围环境的影响，建设单位应该采取如下措施：设备均安置在实验室内，设置隔声门窗，设备选择低噪声设备、安装时加减振缓冲垫、风机进出口安装消声器的消声减振措施。

5.3.4固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要有实验废液、实验室废物，废包装材料和职工生活垃圾。

（1）废包装材料

项目废包装材料主要为废纸箱、废纸盒等，废包装材料的产生量为0.1t/a，收集后外售统一处置。

（2）危险废物

危险废物包括实验废液（危险废物HW49（900-047-09））、实验室废物（废培养基、废实验试剂瓶、沾有危险化学品的废包装、废实验手套）（危险废物HW49（900-047-09））

根据企业提供资料，实验废液产生量为3.2t/a，收集于塑料桶中暂存于危废间；实验室废物（废培养基、废实验试剂瓶、沾有危险化学品的废包装、废实验手套）产生量为0.5t/a，收集于编织袋中暂存于危废间，一年一次委托有资质单位外运处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾根据环保统计参数测算，生活垃圾按G=K·N计算，

式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；

K-人均排放系数（kg/人.天）；

N-人口数（人）。

依照我国生活垃圾排放系数，不住宿职工K=0.5kg/（p·d），住宿职工K=1.0kg/（p·d），项目劳动定员24人，均不住宿，每年工作300天，则产生生活垃圾3.6t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 
   根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定，首先对项目产生的固体废物进行判断，本项目固废属性判断见表5-4，本项目固废产生及处置情况见表5-5，危险废物产生及处置情况见表5-6。
表5-4 产物属性判定一览表
序号

副产物

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（t/a）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

实验废物

实验检测过程

固态
沾有危险化学品的废物

0.5

√
—
《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330—2017）

2

实验废液

实验检测过程

液态

废试剂溶液

3.2

√

—

3

废包装材料

实验检测过程

固态

塑料、纸制品

0.1

√

—

4

生活垃圾

职工生活

固态
生活垃圾

3.6

√
—
表5-5 固体废物产生及处置情况表

序号
固废名称
废物类别
产生工序
形态
主要成分
废物类别
废物代码
估算产生量（t/a）

处置方式

1
实验废物
危险废物
实验检测过程
固态
沾有危险化学品的废物
HW49

900-047-49

0.5
委托有资质单位处置
2

实验废液

危险废物

实验检测过程

液态
废试剂溶液

HW49

900-047-49

3.2

3

废包装材料

一般固废

实验检测过程

固态

塑料、纸制品

/

/

0.1

外售处理

4

生活垃圾
一般固废

职工生活
固态

生活垃圾
/
/
3.6
环卫清运

   表5-6本项目危险废物产生及处置情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废

周期

危险特性

污染防治措施

1

实验废物
HW49
900-047-49
0.5

实验检测过程

固态
沾有危险化学品的废物

有害试剂

每天

有毒

委托有资质单位处置

2

实验废液

HW49
900-047-49
3.2

实验检测过程

液态
废试剂溶液
有害试剂
每天

有毒
委托有资质单位处置




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	1#排气筒
	VOCs
	3mg/m³
	0.0072t/a
	3mg/m³
	0.0072t/a

	
	
	HCl
	0.05mg/m³
	0.00012t/a
	0.05mg/m³
	0.00012t/a

	
	
	H2SO4
	0.05mg/m³
	0.00012t/a
	0.05mg/m³
	0.00012t/a

	
	
	NH3
	0.04mg/m³
	0.00009t/a
	0.04mg/m³
	0.00009t/a

	
	室验区
	VOCs
	0.0008t/a
	0.0008t/a

	
	
	HCl
	0.00001t/a
	0.00001t/a

	
	
	H2SO4
	0.00001t/a
	0.00001t/a

	
	
	NH3
	0.00001t/a
	0.00001t/a

	水

污

染

物
	实验室及生活废水
	水量
	363t/a
	厂区排污口：363t/a

	
	
	COD
	350mg/l
	0.127 t/a
	300mg/l
	0.109t/a 

	
	
	BOD
	250mg/l
	0.091t/a 
	200mg/l
	0.073t/a 

	
	
	NH3-N
	35mg/l
	0.013t/a 
	34mg/l
	0.012t/a 

	
	
	SS
	300mg/l
	0.109t/a 
	200mg/l
	0.109t/a 

	固

体

废

物
	生产车间
	实验废物
	0.5t/a
	委托有资质单位处置

	
	
	实验废液
	3.2t/a
	委托有资质单位处置

	
	
	废包装材料
	0.1t/a
	外售处理

	
	
	生活垃圾
	3.6t/a
	环卫清运

	噪

声
	本项目产生的噪声主要来自于实验设备、风机等设备运行时产生的噪声，设备噪声值为60~80dB（A）左右。经过隔声减振，合理布局，项目厂界可以满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

	主要生态影响(不够时可附另页):




七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析：

该项目利用现有实验室，施工期仅包括设备安装等内容，因此本环评不再分析施工期环境影响。
7.2营运期环境影响分析：

7.2.1大气环境影响分析 

1、项目废气治理措施

项目实验室检测过程产生的的VOCs、HCl、硫酸雾、NH3经集气罩收集后，通过一根15m（高于楼顶3m）高排气筒P1排放。
2、项目有组织废气达标性分析

根据工程分析，项目生产过程1#排气筒VOCs排放浓度为3mg/m³，排放速率为0.003kg/h，满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非重点行业Ⅱ时段要求；HCl排放浓度为0.05mg/m³，排放速率为0.00005kg/h，硫酸雾排放浓度为0.05mg/m³，排放速率为0.00005kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；NH3排放速率为0.00004kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

3、大气环境影响预测

（1）评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准见下表7-1。

表7-1  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

VOCs
1小时平均
1200
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（小时浓度参照24小时平均值3倍）

HCl

1小时平均

50

H2SO4
1小时平均

300

NH3
1小时平均

200

（2）估算模型参数表

估算模型参数表见表7-2。

表7-2 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项）

31.6

最高环境温度/℃

40.6
最低环境温度/℃

-10.6
土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是□  否√

地形数据分辨率/m

-

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是□  否√

岸线距离/km

-

岸线方向/°

-

（3）污染源调查

大气污染源点源参数调查清单见表7-3，面源参数调查清单见表7-4。

表7-3 建设项目大气点源参数调查清单

点源编号

名称

污染物

排放速率（kg/h）

排气筒高度m

排气筒内径

m

烟气流速m/s

烟气温度

℃

排放工况

1

1#排气筒

VOCs

0.003
15

0.2

8.8

20

连续
HCl

0.00005
H2SO4
0.00005
NH3
0.00004
表7-4  建设项目大气面源参数调查清单（矩形面源）

编号

名称

污染物

排放速率（kg/h）
面源长度/m

面源宽度/m

面源高度/m

年排放小时数/h

排放工况

1

实验区
VOCs
0.000333 
8
5
4
2400

连续

HCl
0.000004 
H2SO4
0.000004 
NH3
0.000004 
（4）预测结果

根据导则推荐的AERSCREEN模型计算公式计算结果见表7-5。

表7-5 估算模式计算结果统计

类别

污染源

污染物

下风向最大质量浓度（mg/m³）

下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）

下风向最大质量浓度出现距离m

有组织

1#排气筒
VOCs
6.17E-04

0.05

94

HCl
1.03E-05

0.02

94

H2SO4
1.03E-05

0.00

94

NH3
8.22E-06

0.00

94

无组织

实验区

VOCs
3.68E-03

0.31

10

HCl
4.42E-05

0.09

10

H2SO4
4.42E-05

0.01

10

NH3
4.42E-05

0.02

10

根据上述计算结果可知，项目有组织排放1#排气筒的大气污染物VOCs的最大落地浓度Cmax=6.17E-04mg/m³，占标率为0.05%，出现距离为94m，HCl的最大落地浓度Cmax=1.03E-05mg/m³，占标率为0.02%，出现距离为94m，H2SO4的最大落地浓度Cmax=1.03E-05mg/m³，占标率为0.0%，出现距离为94m，NH3的最大落地浓度Cmax=8.22E-06mg/m³，占标率为0.0%，出现距离为94m，表明项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。

无组织排放的大气污染物VOCs的最大落地浓度Cmax=3.68E-03mg/m³，占标率为0.31%，出现距离为10m，HCl的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.09%，出现距离为10m，H2SO4的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.01%，出现距离为10m，NH3的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.02%，出现距离为10m，，表明项目无组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。

（5）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：


[image: image1.wmf]i

i

0i

C

P

C

＝

×100%
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表7-6大气环境评价工作等级分级判据
评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织VOCs占标率最大，最大占标率为0.31%<1%，评价等级为三级，不需要进一步预测，只需要列出本项目的污染物排放量核算清单。
4、大气污染物排放量核算

①项目有组织排放量核算

表7-7 项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m³）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1

1#排气筒

VOCs

3
0.003
0.0072

HCl

0.05
0.00005

0.00012

H2SO4
0.05
0.00005

0.00012

NH3
0.04
0.00004

0.00009

有组织排放总计

VOCs

0.0072

HCl

0.00012

H2SO4
0.00012

NH3
0.00009

②项目无组织排放量核算
表7-8项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量t/a

标准名称

浓度限值/（mg/m³）

1

实验区

实验检测过程

VOCs
通风橱

《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）

2.0

0.0008

HCl

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

0.2

0.00001
H2SO4
1.2

0.00001
NH3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

1.5

0.00001
无组织排放总计

VOCs

0.0008

HCl

0.00001

H2SO4
0.00001

NH3
0.00001

③项目大气污染物年排放量核算

表7-9   项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

VOCs

0.008
2

HCl

0.00013
3

H2SO4
0.00013
4

NH3
0.0001
5、大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表如下。

表7-10大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级☑

三级□

评价范围

边长=50km□

边长5～50km□

边长=5km☑

评价因子

SO2+NOX排放量

≥2000t/a□

500～2000t/a□

<500t/a☑

评价因子

基本污染物（）

其他污染物（VOCs、HCl、H2SO4、NH3）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

评价标准

评价标准

国家标准□

地方标准□

附录D☑

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑

一类区和二类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量

现场调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑

现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区☑

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□√

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

☑

ADMS

□

AUSTAL2000

□

EDMS/AEDT

□

CALPUEF

□

网络模型

□

其他

□

预测范围

边长≥50km□

边长5～50km□

边长=5km☑

预测因子

预测因子（VOCs、HCl、H2SO4、NH3）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

非正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□

C本项目最大占标率>100%□

正常排放短期浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率>10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%□

C本项目最大占标率>30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率>100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□

k>-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（VOCs、HCl、H2SO4、NH3）

有组织废气监测☑

无监测　□

环境质量监测

监测因子：（）

无组织废气监测☑

无监测　□

评价结论

环境影响

可以接受☑　　　　　　不可以接受　□

大气环境防护距离

距厂界最远（0）ｍ

污染源年排放量

SO２：（）t/a

NOX：（）t/a

颗粒物：（）t/a

VOCS：（0.008）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

综上所述，本项目废气不会对区域大气环境造成影响，从大气环境影响方面考虑本项目可行。
7.2.2水环境影响分析 

1、地表水环境影响分析

（1）项目废水排放情况

本项目采用雨污分流制，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网。

项目地面清洗废水、职工生活废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水，经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。
项目废水排污口水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限制A级标准及污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入枣庄市同安水务有限公司深度处理，经处理至满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入小季河。

（2）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水间接排放，评价等级为三级B，因此，本项目对地表水环境影响评价进行简要分析。

（3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目实验室仪器清洗废水，各项污染物浓度不高，可直接排入市政管网；项目地面清洗废水、职工生活废水经化粪池处理后，排入市政管网。
表7-11化粪池处理前后情况一览表

类型

水量t/a

污染物

进水浓度mg/L

处理措施

出水浓度mg/L

接管标准mg/L

实验室及生活废水

363

COD

350

化粪池预处理后入市政污水管网

300

500

BOD

250

200

350

NH3-N
35

34

45

SS

300

200

400

项目排污口废水出水水质满足枣庄市同安水务有限公司接管标准，处理措施技术可行。

（5）接管可行性分析

枣庄市同安水务有限公司位于台儿庄区邳庄镇边庄村南鸿运路东，2007年7月正式运行，处理工艺采用奥贝尔氧化沟工艺，设计出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂综合排放标准》一级A标准。处理工艺采用：进水-粗格栅-细格栅-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-消毒池-滤布滤池-出水。设计日处理水量为 40000 吨，实际日处理水量约 3.4 万吨。根据枣庄市市重点监管企业自行监测信息发布平台枣庄市同安水务有限公司最新信息（附件4），目前枣庄市同安水务有限公司运行正常，出水水质良好，处理达标后的水全部排入小季河。

污水处理工艺如下：

[image: image2.png]E RS A i

HE HE HEE AR

!

RARK | FAK
RRRALH

itk — (i - (R A iR — R - [RE kR

Emtl-EE- G - 20 FT

@ (ERRHAERE
I

SREE

I

REEROKHLE





图7-1  枣庄市同安水务有限公司污水处理工艺

本项目产生的污水各类污染物均低于接管标准，且污染物类型相同；本项目位于枣庄市台儿庄区，污水管网已铺设到位，项目地面清洗废水、职工生活废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水，经市政污水管网可以排入枣庄市同安水务有限公司深度处理。

（6）废水污染物及污染治理设施信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表

表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

实验室及生活废水

COD、BOD、SS、NH3-N

排入市政管网由枣庄市同安水务有限公司深度处理

连续

/

化粪池

/

WD01

是

企业总排

表7-13 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放量

万t/a

排放去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水厂信息

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值mg/L

1

WD01
0.0363

市政管网
连续
/

枣庄市同安水务有限公司
COD
50
BOD
10
NH3-N
5
SS
10
表7-14 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准几其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值mg/L
1
WD01

COD、BOD、SS、NH3-N
COD

500

BOD

350

NH3-N

45

SS

400

表7-15废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L
日排放量t//d
年排放量t/a
1
WD01
COD
300
0.000363
0.109 
BOD
200
0.000242
0.073 
NH3-N
34
0.000041
0.012 
SS
200
0.000363
0.109 
全厂排放口合计

COD
0.109 
BOD
0.073 
NH3-N
0.012 
SS
0.109 
（7）水环境影响评价自查表

本项目水环境影响评价自查表如下。
7-16 地表水环境自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 ☑；水文要素影响型  □(
水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及

索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 ☑

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放 √；其他 □

水温 □；径流 □；水域面积 □

影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值
□；热污染 □；富营养化□；其他 □

水温 □；水位（水深） □；流速 □； 流量 □；其他 □

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级 A □；三级B√
一级 □；二级 □；三级 □

现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建；□；在建□；拟建 □；其他 □

拟替代的污染源

□

排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；

既有实测 □；现场监测 □； 入河排放口

数据 □；其他 □

受影响水体

水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

生态环境保护主管部门 □；

补充监测 □；其他□

区域水资源开发利用状况

未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

水行政主管部门□；补充监测 □； 

其他 □

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

（
）

监测断面或点位个数（
）个

现状评价

评价范围

河流：长度（
）km；湖库、河口及近岸海域：面积（
）km2
评价因子

（
）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类□；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（
）

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

综上所述，本项目排放的废水经枣庄市同安水务有限公司处理后，达标排入小季河，对周围水环境影响较小。
2、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于地下水环境影响评价行业分类表中“V 社会事业与服务业；163、专业实验室”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价，本次只对地下水环境影响做简要分析。

项目造成地下水污染的环节主要是化粪池、危废间跑冒滴漏产生污染物下渗对周围地下水造成污染。项目化粪池、危废间防渗等级可达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，可有效防止废水储存过程中的渗漏，以免直接污染地下水层。在采取防渗措施后，产生外漏下渗的可能性很小，基本不会造成地下水污染，项目废水的排放对区域内地下水环境影响较小。

7.2.3声环境影响分析

本项目运营期间噪声主要来源于实验设备、风机等设备。声级约为60~80dB（A），强度较低。实验设备噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。为进一步降低该项目噪声对周围环境的影响，建设单位应该采取如下措施：设备均安置在实验室内，设置隔声门窗，设备选择低噪声设备、安装时加减振缓冲垫、风机进出口安装消声器的消声减振措施。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，参照工业噪声预测模式对本项目营运期噪声进行预测。预测模式：

LP=LA－20lgR－△L；

式中：LP—点声源在预测点产生的声压级；

LA—参考位置 R 处的声压级；

△L—各种因素引起的衰减量，此处主要考虑墙体隔声的衰减，一般为 10～25dB(A)，此处取20dB(A)。

该项目各声源对厂界噪声的贡献值见下表。
表7-17 各噪声源对厂界的影响情况表  单位：dB(A)

预测点

预测值dB(A)

标准值dB(A) 

达标情况

昼间
夜间
东厂界

47.0

60
50

达标

南厂界

45.8

达标

西厂界

49.8

达标

北厂界

40.1

达标

经预测，噪声经房体隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对周围敏感目标影响较小。本项目生产噪声能够实现达标排放，不会对周围声环境噪声明显影响。

7.2.4固体废物影响分析 

1、固废废物产生情况

本项目营运期产生的固体废物主要有实验废液、实验室废物，废包装材料和职工生活垃圾。本项目固体废物处置利用方式见表7-18。

表7-18 固体废物利用处置方式汇总表

序号
固废名称
废物类别
产生工序
形态
主要成分
废物类别
废物代码
估算产生量（t/a）

处置方式

1
实验废物
危险废物
实验检测过程
固态
沾有危险化学品的废物
HW49

900-047-49

0.5
委托有资质单位处置
2

实验废液

危险废物

实验检测过程

液态
废试剂溶液

HW49

900-047-49

3.2

3

废包装材料

一般固废

实验检测过程

固态

塑料、纸制品

/

/

0.1

外售处理

4

生活垃圾
一般固废

职工生活
固态

生活垃圾
/
/
3.6
环卫清运

项目生产过程产生的一般工业固废储存于厂区一般固废间，定期外售，职工生活垃圾由环卫部门定期清运。

项目建设一座建筑面积为10㎡的危废间，暂存本项目收集的实验废物、实验废液。危废间所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离。建设项目危废产生量为3.7t/a，周转期为1年，则暂存期内危废量最多3.7t，企业设置10㎡危废室最大储存能力为10t，可以满足危废贮存要求。

本次评价要求产生的危险废物要及时送至危废暂存间，并做好台账记录。定期交由有资质的单位集中处置。

表7-19 危险废物贮存场所基本情况

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

贮存方式

贮存

周期
1

危废暂存间

实验废物
HW49

900-047-49

袋装
一年
2

实验废液
HW49

900-047-49

桶装
一年
2、一般固废环境影响分析

建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

④应设计渗滤液集排水设施。

⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

3、危险废物环境影响分析

为了对危险废物进行规范化管理，本项目设置1间危险废物暂存间，并于危废暂存间外侧设置明显标志标识牌，危险废物均分类收集、暂存于该危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运、处置，并建立完善危险废物转移联单制度。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（2013）及《危险废物转移联单管理办法》的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

（1）危险废物分类收集，用专用容器包装，暂存于危险废物暂存库，并做好记录，交由有资质单位回收处置。

（2）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

（3）危废暂存的要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

①危险废物必须装入符合标准的容器内；

②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20012013年修订）的标签（图1）；

③危险废物暂存库门口必须按GB8562.2的规定设置警示标志（图2）；

④地面与裙脚要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修

改单中的要求对危险废物贮存间地面进行硬化及防渗处理；

⑤必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑥设施内要有安全照明设施和观察窗口；

⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑧暂存间的地面设置导流槽、集液池；

⑨危废暂存间采取专人负责制；

⑩贮存具备“四防”要求（防风、防雨、防晒、防渗透）。

在采取本报告提出的相关措施后，项目产生的固废对区域环境影响较小。

[image: image3.png]AEE®
e

B 1 R \ 2 ks




综上所述，项目对其所产生的各类固体废弃物均采取了相应的污染防治措施，项目对固体废弃物所采取的污染防治措施较为合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。
7.2.5总量控制指标分析

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N，并在重点区域、重点行业对挥发性有机物进行总量控制；另根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，要求对颗粒物及VOCs也进行总量控制及总量替代。

项目厂区总排放口COD的排放量为0.109 t/a、NH3-N的排放量为0.012t/a，排入枣庄市同安水务有限公司深度处理，达标排入小季河，COD的外排放量为0.018t/a、NH3-N的排放量为0.002t/a，其总量已包含在枣庄市同安水务有限公司总量范围内，不需要额外申请水污染物总量指标。
本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的有组织排放，有组织VOCs排放量为0.0072t/a，需申请大气污染物总量指标。

7.2.6环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、评价依据

（1）风险调查

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ l69-2018）附录B表B.2内容，本项目风险物质主要是实验室所使用的各类化学试剂，主要有盐酸、硫酸、乙酰氯、氨水、磷酸、甲酸、氢氟酸、乙酸、甲醛、乙腈、二氯甲烷、苯胺、环己酮、环己烷、苯、二甲苯等。
（2）风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。

表7-20建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ l69-2018）附录B中危险物质临界量，确定建设项目Q值。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image4.png]



式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目实验室中使用的化学试剂均为分析纯甚至更高品级，实验室储存量远远小于各类危险物质临界量，因此本项目Q=0<1，故环境风险潜势为I。

（3）评价等级判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照表7-21判定评价工作等级。

表7-21 风险评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级
一

二

三

简单分析

根据以上分析，本项目环境风险潜势为I，只展开简单分析即可。

2、环境敏感目标调查

拟建项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-3。

3、风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目不涉及重大风险源。本项目可能发生的风险是甲醇、浓硫酸、浓盐酸、氨水等化学试剂泄漏，明火管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾事故，火灾一旦发生，生成大量的有毒气体，污染大气环境，而且消防废水和洗消水外排，也会造成水环境和土壤的污染。

4、风险分析

①火灾事故

供电线路或电器具老化，导致发热、短路打火，引起火灾；擅自改装实验室电路或使用大功率电器，过载引起短路着火；使用电炉等设备时实验人员脱岗，引起火灾；实验人员操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起着火；乱扔烟头，接触易燃物质，引起着火等。

②爆炸事故

实验人员化学药品配制、使用不当，使得化学反应加剧造成爆炸；做加热实验时脱岗，无人值守造成实验器皿加热爆裂或器皿中的化学试剂蒸干发生爆炸：压力气瓶遇高温或强烈碰撞引起爆炸。

③危险品泄漏事故

有的化学实验需要一定的压力、温度，甚至高温高压，有的化学试剂具有腐蚀性等，极易导致仪器设备老化、故障，使容器破裂，管道阀门失灵等，如果管理不到位，极易造成危险品泄漏事故。

④毒害事故

酿成这类事故的主要原因是违反操作规程，将食物带进有毒物品的实验室，造成误食中毒；通风装置不好，造成有毒气体排放不出，酿成中毒；随意倾倒废液，废水排放管路受阻，造成有毒废液未经处理而流出，造成环境污染。

5、风险防范措施及应急要求

①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。

②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。

③不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，实验室内不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。

④电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。

⑤实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。

⑥严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通道畅通。

⑦实验操作人员必须经过专业培训方可上岗。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。

⑧搬运、存放、使用实验试剂时要仔细检查、正确操作，防止发生泄露，若实验试剂发生泄露时，应立即查找泄漏源，再利用空容器替换已经破损的容器。而泄漏至地面的化学品利用消防沙吸附。沾有泄漏物质的消防沙属于危险废物，收集后也必须委托有资质单位合理处置。
⑨为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。
⑩社会救援应急预案，建立事故应急通报网络。建立包括消防部门、环保部门、公安部门及卫生部门参加的网络系统，一旦发生事故，及时通知上述部门，协作采取应急防护措施，协同将事故发生后对环境造成的危害控制和减小。

6、建设项目环境风险简单分析内容一览表

建设项目环境风险简单分析内容一览表见下表。

表7-22建设项目环境风险简单内容表
建设项目名称

食品检验检测实验室建设项目

建设地点

（山东）省

（枣庄）市

（台儿庄）区

泥沟镇

地理坐标

经度

117.716°

纬度

34.562°

主要污染物质及分布

风险物质实验化学药品存储于化学药品柜，位于药品库中。

环境影响途径及危害后果

1、实验废液泄漏后污染项目附近浅层地下水；

2、发生火灾后物料燃烧生烟气，烟气中含有一氧化碳等毒性气体，高浓度一氧化碳会引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；

3、其他苯环类、烃类气体、酚类气体也有部分为毒性气体，对人体有一定的危害。

风险防范措施要求

1、药品储存区严禁吸烟，消除和控制明火源；
2、尽量减少原料及产品存储量；
3、配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查,保证消防措施的有效性，并定期组织演练；
4、若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话；
5、小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火；
6、灭火时要与火源保持尽可能大的距离；
7、对燃烧剧烈的大火，要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水炮；否则撤离火灾现场，让其自行燃尽。火灾时尽可能将火源从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。
8、制定实验废液收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生；
9、定期对液体原料、产品、实验设备、危废暂存间等区域进行检查维护，减少泄漏事故发生；
10、物料存储：应储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，储存温度不宜超过30℃防止阳光直射，保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。
填表说明（列出相关信息及评价说明）

本项目实验中使用的化学试剂均为分析纯甚至更高品级，使用量远远小于各类危险物质临界量，经判定，项目Q=0<1，该项目环境风险潜势为 I，因此仅进行简单分析，在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。

7、结论

本项目采用成熟可靠的实验工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全实验和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。

7.2.7环保投资

该项目总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资的2%，环保工程投资情况详见下表。
表7-23 项目环保工程及投资情况一览表

序号

治理项目
环保设备名称

环保投资（万元）

1

废气治理
设置集气罩、通风厨，有机实验废气与实验室无机废气一起通过1根高于楼顶3m排气筒（15m）排放。
10
2

废水治理
化粪池

3

3

噪声治理
选用低噪声设备，减震、隔声等设施 

2

4

固废治理
危废暂存间、一般固废间、生活垃圾收集装置
5

合计

20
7.2.8环境管理与监测计划

1、环境管理

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，需配备环保人员1名，负责环境监督管理工作。环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保税缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

2、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期企业自行监测计划见表7-24。

表7-24 污染源例行监测计划
污染源名称

监测位置

污染物名称

监测频次

废气

1#排气筒
VOCs、HCl、H2SO4、NH3
每半年监测1次
厂界无组织

VOCs、HCl、H2SO4、NH3
每半年监测1次 

废水

排污口

pH、SS、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷

每半年监测1次

噪声

厂界四周

等效连续A 声级
每半年监测1次 
固体废物
统计全厂固废量
统计种类、产生量、处理方式、去向
每月统计一次
7.2.9 “三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。具体项目验收情况一览表如下：

表7-25 建设项目验收一览表

类别

排放源

（编号）

污染物

名称

防治措施

预期治

理效果

废气

1#排气筒
有组织VOCs、HCl、H2SO4、NH3
集气罩+15m高排气筒排放；

有组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非重点行业Ⅱ时段要求；有组织HCl、H2SO4满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；有组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；

厂界

无组织VOCs、HCl、H2SO4、NH3
加强实验室通风；
无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；

无组织HCl、H2SO4满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值
废水

总排污口

pH、COD、BOD、NH3-N、SS、总磷、总氮
生活废水和地面清洗废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限制A级标准及污水处理厂进水水质要求
噪声

实验设备、风机
噪声
减震、隔声
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

固体废物

一般固废

废包装袋

外售综合处理

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
生活垃圾

环卫定期清运

危险废物
实验废物、实验废液

暂存危废间，委托有资质单位处理

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。
排污口规范化

排气筒设置采样口、采样平台、环保标志牌等

—

排污口或采样点在厂界附近，排污口标志牌在采样单醒目处设置。

—




八、建设项目采取的防治措施及治理效果

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	1#排气筒
	有组织VOCs、HCl、H2SO4、NH3

	集气罩+15m高排气筒排放；


	有组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非重点行业Ⅱ时段要求；

有组织HCl、H2SO4满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；

有组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；

	
	厂界
	无组织VOCs、HCl、H2SO4、NH3
	加强实验室通风；
	无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；

无组织HCl、H2SO4满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；

无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值

	水

污 

染

物
	生活废水、地面清洗废水、实验室仪器清洗废水
	pH、COD、BOD、NH3-N、SS、总磷、总氮
	化粪池处理后，经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限制A级标准及污水处理厂进水水质要求

	固

体
废

物
	实验检测
	废包装袋
	外售综合处理
	全部得到有效处置

	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫定期清运
	

	
	实验检测
	实验废物、实验废液
	暂存危废间，委托有资质单位处理
	

	噪

声
	本项目产生的噪声主要来自于实验设备及风机等设备运行时产生的噪声，设备噪声值为60-80dB（A）左右。经过隔声减振，绿化带阻隔，项目厂界可以满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

	生态保护措施：




九、结论与建议

	9.1结论

    1、项目概述

阿米检测技术有限公司枣庄分公司成立于2019年09月，由枣庄市台儿庄区市场监督管理局进行登记，社会信用代码91370405MA3QL9KH1H，位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）。阿米检测技术有限公司枣庄分公司投资1200万元，租赁台儿庄区市场监督管理局三层实验楼，采购阿贝折射仪、油脂烟点测定仪、液相色谱质谱联用仪等检验检测设备，建设食品检验检测实验室建设项目，开展第三方食品检验检测服务，同时为食品生产企业提供质量检测、业务培训、信息咨询和技术指导服务。项目劳动定员24人，单班8小时工作制，年工作300天，共计2400小时。
2、产业政策分析
该项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一鼓励类，第三十一项科技服务业，第一条工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及项目。本项目的实施符合产业政策的规划要求。

3、土地利用规划分析

本项目位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内），项目用地性质为工业用地，符合区域的土地利用总体规划。项目用地不属于《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）的通知》中的限制类和禁止类，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。项目用地不属于基本农田和耕地；项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，项目用地符合国家及地方的用地规划。

4、与生态红线符合性分析

项目位于枣庄市台儿庄区华兴路西首（招商局院内）。项目所在地不属于重要生态功能区，不涉及生态保护红线；项目环评对照区域环境质量目标进行了预测分析，项目污染防治措施和污染物排放符合相关标准要求；项目符合台儿庄区发展规划，未被列入枣庄市投资项目负面清单范围，符合生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

5、与相关环保文件相符性分析
本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号文、《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》鲁环发〔2017〕331号文、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）国家标准等文件的相关要求。
6、环境现状

项目台儿庄区空气质量二氧化硫、二氧化氮达标，细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。区域地表水水质基本能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；该区域地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目所在区域的声环境质量现状良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
7、运营期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目实验室检测过程产生的VOCs、HCl、硫酸雾、NH3经集气罩收集后，通过一根15m（高于楼顶3m）高排气筒P1排放。
根据工程分析，项目生产过程1#排气筒VOCs排放浓度为3mg/m³，排放速率为0.003kg/h，满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值中非重点行业Ⅱ时段要求；HCl排放浓度为0.05mg/m³，排放速率为0.00005kg/h，硫酸雾排放浓度为0.05mg/m³，排放速率为0.00005kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中的二级标准要求；NH3排放速率为0.00004kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

根据预测结果，项目有组织排放1#排气筒的大气污染物VOCs的最大落地浓度Cmax=6.17E-04mg/m³，占标率为0.05%，出现距离为94m，HCl的最大落地浓度Cmax=1.03E-05mg/m³，占标率为0.02%，出现距离为94m，H2SO4的最大落地浓度Cmax=1.03E-05mg/m³，占标率为0.0%，出现距离为94m，NH3的最大落地浓度Cmax=8.22E-06mg/m³，占标率为0.0%，出现距离为94m，表明项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。

无组织排放的大气污染物VOCs的最大落地浓度Cmax=3.68E-03mg/m³，占标率为0.31%，出现距离为10m，HCl的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.09%，出现距离为10m，H2SO4的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.01%，出现距离为10m，NH3的最大落地浓度Cmax=4.42E-05mg/m³，占标率为0.02%，出现距离为10m，，表明项目无组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小。

 综上所述，本项目废气通过有效的处理措施排放，不会对环境空气造成明显影响。

（2）水环境影响分析

本项目采用雨污分流制，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网。

项目地面清洗废水、职工生活废水经化粪池处理后，汇同实验室仪器清洗废水，经市政污水管网排入枣庄市同安水务有限公司(台儿庄区污水处理厂)深度处理。项目废水排污口水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限制A级标准及污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入枣庄市同安水务有限公司深度处理，经处理至满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入小季河。

项目造成地下水污染的环节主要是化粪池、危废间产生污染物下渗对周围地下水造成污染。项目化粪池、危废间按照重点污染区的防渗设计，可有效防止废水储存过程中的渗漏，不会造成地下水污染。因此，项目废水的排放对区域内地下水环境影响较小。

综上所述，本项目废水经处理后，不会对水环境造成明显影响。

（3）噪声环境影响分析

本项目的噪声源主要为实验设备、风机运行时产生的噪声。项目采取设备均安置在实验室内，设置隔声门窗，设备选择低噪声设备、安装时加减振缓冲垫、风机进出口安装消声器的消声减振等措施，通过采取降噪措施后，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，对周围环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要有实验废液、实验室废物，废包装材料和职工生活垃圾。项目废包装材料收集后外售处理；职工生活垃圾由环卫部门定期清运；一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。实验废物、实验废液暂存危废间，做好台账记录，定期交由有资质的单位集中处置，危险固废处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。
本项目产生的固体废物全部得到有效处理处置，不会对周围环境造成不利影响。
8、总量控制

项目厂区总排放口COD的排放量为0.109 t/a、NH3-N的排放量为0.012t/a，排入枣庄市同安水务有限公司深度处理，达标排入小季河，COD的外排放量为0.018t/a、NH3-N的排放量为0.002t/a，其总量已包含在枣庄市同安水务有限公司总量范围内，不需要额外申请水污染物总量指标。
本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的有组织排放，有组织VOCs排放量为0.0072t/a，需申请大气污染物总量指标。
9、总体结论
阿米检测技术有限公司枣庄分公司食品检验检测实验室建设项目符合产业政策要求、选址合理，建设项目所在地大气、地表水、声环境现状良好，项目污染较小，各项污染物通过治理后可以达标排放，对环境的影响较小。项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，从环境保护的角度来讲，项目的建设是可行的。

9.2建议与要求

（1）严格执行“三同时”制度，在项目建设完成后，根据环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>公告》（国环规[2017]4号）有关规定开展验收。

（2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

（3）加强环保设施的运行管理和环境监测，确保环保设施正常运转和污染物达标排放。积极配合当地环境保护部门搞好日常监督管理工作。

（4）加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识。贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理中。

	预审意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日




	注    释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目环评委托书  

附件2  项目备案证明 

附件3  项目租赁协议

附件4  枣庄市同安水务有限公司最新信息

附件5 营业执照


附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目厂区平面布局图

附图4 项目与省级生态红线关系图

附图5 项目与南水北调工程关系图

附图6 项目现状照片图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




 外购纯水32





第二步仪器清洗用水





3





30





仪器清洗废水27





 新鲜水422





委托有资质单位处理





试剂调配用水





2





0.6





实验废液1.4





2





第一步仪器清洗用水





0.2





清洗废液1.8





3.2





60





地面清洗用水





12





48





生活用水





化粪池





360





288





72





336





363





枣庄市同安水务有限公司





废水、废气、废液、噪声





接受委托





样品采集





样品处理





仪器准备





样品分析检测





数据处理





出具检测报告





废水、废气、废液、噪声








PAGE  

_1234567890.unknown

