枣环台审[2024]B-19号

枣庄市生态环境局台儿庄分局

关于枣庄市润恒汽车拆解回收有限公司废旧发动机、电机拆解回收再利用项目环境影响报告表的批复

枣庄市润恒汽车拆解回收有限公司：

你公司报送的《废旧发动机、电机拆解回收再利用项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于台儿庄经济开发区，广进路东侧、玉山路南侧润恒公司厂区内，占地2000m2，依托公司现有闲置生产车间建设：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，对公司报废汽车拆解下来的2.7万台废发动机和0.3万台废电机以及外购的1万台废旧发动机进行拆解回收再利用；扩建项目投资1000万元，其中环保投资20万元。

根据环境影响评价结论，在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设和运营中要重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。妥善处置设备包装材料，不得造成二次污染；优化施工方案，合理安排施工时间，降低因项目建设施工对周边环境的不利影响。

（二）强化大气污染防治措施。设置全封闭油池，拆解工作台上方设置集气罩，拆解废气经“密闭负压收集+集气罩+二级纤维活性炭吸附”处理后通过排气筒（DA005、15米高）排放； VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值。

落实废气无组织排放控制措施。生产车间封闭设计，所有拆解工序设置在封闭车间内，加强废气收集、处理设施的管理及维护，保证运行效率；无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表2厂界监控点浓度限值，厂内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

（三）按照“雨污分流”原则规划、建设厂区给排水系统。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及枣庄台儿庄区北控水务有限公司进水水质标准后排入开发区污水管网。

（污水排入开发区污水管网前必须取得台儿庄区行政审批服务局发放的《城镇污水排入排水管网许可证》）

（四）选用低噪声设备，对风机、空压机等高噪声设备落实基础减振、密闭隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）落实固体废物分类处置措施。废含油抹布、废油液、废锯末、废活性炭、废催化剂均属于危险废物，暂存危废间，委托有资质机构处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾委托环卫部门清运处置，一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。

（六）落实土壤和地下水污染防治措施。做好危废暂存间、拆解区、拆解件堆存区防渗层的检查维护，防止污染土壤和地下水。

（七）健全环境管理制度。规范设置污染物排放口，落实报告表提出的环境管理制度及监测计划；环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网；安装视频监控系统，监控范围包括生产车间、治污设施等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，视频存储时间不得少于三个月。

（八）严格落实污染物总量控制措施。排气筒（DA005）挥发性有机物有组织排放量不得突破：0.02t/a。

（九）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并报枣庄市生态环境局台儿庄分局备案，配备必要的事故防范设施，定期演练；自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，规范建设项目和环保设施，符合安全生产、事故防范的相关规定，保障环境安全。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目生产过程中，定期发布企业环境保护信息，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督。加强宣传与沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投产前，要按照排污许可制度要求变更排污许可证，依法持证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、你公司必须履行环境保护主体责任，接受各级生态环境主管部门的监督检查。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

2024年12月9日