附件3：

烟 花 爆 竹

经 营（零售）许 可 证

审  查  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受理编号 |  |
| 受理日期 |  |
| 受 理 人 |  |
| 审查类别 |  |
| 发证机关 |  |

填  写  说  明

1. 烟花爆竹经营（零售）许可证审查书由许可证发证机关工作人员填写。

2. 本审查书用钢笔、签字笔填写或者用打印机打印，字迹要清晰、工整。

3. “单位名称”、“受理编号”、“受理日期”分别同烟花爆竹经营（零售）许可证申请书载明的单位名称、受理编号和日期；

“受理人”同受理通知书载明的“受理人”；

“审查类别”填写“申请”；

“发证机关”指颁发烟花爆竹经营（零售）许可证的安全监管部门。

4.  表2中“审查人员”栏填写参与审查人员的基本情况；“审查意见”栏填写是否同意颁发许可证的意见，并简要说明理由。

5. 表3中“承办科室意见”栏填写承办科室是否同意颁发许可证的意见，并简要说明理由，主要负责人或其授权人签字；“发证机关意见”栏填写发证机关决定是否颁发许可证的意见，主要负责人或其授权人签字，并加盖发证机关公章。

7. 表3中“单位名称”、“主要负责人”、“经济类型”、“注册地址”分别填写与申请书相对应的内容；

“许可经营范围”栏在[   ]内选择性划“√”；

“证书编号”栏填写格式为：（X1）YHLS[X2]X3 X4 。其中：X1为所在区（市）的汉字简称；X2为发证年份；X3为国家行政区划代码，填写所在区（市）代码字母码（见《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；X4为5位顺序号；

“证书有效期”为自发证日期起至第二年该发证日期的前一日；

“发证日期”为发证机关主要负责人或其授权人签字日期。

表1

| 序 号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实行专店销售，明确专人管理销售现场安全。 |  |  |
| 2 | 零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离； |  |  |
| 3 | 烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。 |  |  |
| 4 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  |  |
| 5 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。 |  |  |
| 6 | 当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。 |  |  |
| 7 | 当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。 |  |  |
| 8 | 烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。 |  |  |
| 9 | 严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |
| 10 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。 |  |  |
| 11 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识 |  |  |
| 12 | 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。 |  |  |
| 13 | 烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于 180 毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于 3 小时的其他密实墙。 |  |  |
| 14 | 烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。 |  |  |
| 15 | 顾客进出的门洞宽不应小于 1.5 米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于 1.2 米。 |  |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店（点）上空禁止 1 千伏及以上的电力线路跨越。 |  |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。 |  |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于 1.2 米的水平投影距离。 |  |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。 |  |  |
| 20 | 烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30 厘米。 |  |  |
| 21 | 烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具 5 公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。 |  |  |

表2

| 现场审 查 人 员 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场审查意见 | 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 承办科室意见 | 承办科室负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 发证机关意见 | 发证机关负责人 发证机关（盖章） （签字）： 年 月 日 |  |  |

表3

| 许可证载明内容 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要负责人 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 经济类型 |  |  |  |
|  | 许可经营范围 | 烟花类[ ] | 产品分级 | C[ ] D[ ] |
|  |  | 爆竹类[ ] | 产品分级 | C[ ] |
|  | 证书编号 | ( )YHLS[ ] 号 |  |  |
|  | 证书有效期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 年 月 日 |  |  |