台儿庄古城学校消防安全责任制度

一、总则

1.校园消防安全是学校安全工作的核心内容，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。

2.坚持“安全第一、预防为主、全员负责、规范管理”原则，构建“书记校长负总责、分管领导牵头、部门具体落实、全员参与监督”的消防安全管理体系。

3.全体师生员工均负有消防安全义务，牢固树立“消防安全、人人有责”理念，自觉遵守消防法规，主动参与消防防范。

二、消防安全岗位职责

1.党总支书记：学校消防安全主要责任人，对校园消防安全工作负总责，统筹部署、督导落实消防重大事项。

2.校长：学校消防安全第一责任人，全面负责消防工作组织领导、制度建设、经费保障、应急指挥。

3.分管副校长：消防安全直接分管责任人，牵头组织排查整治、宣传教育、应急演练、隐患整改。

4.安全办主任、总务主任、德育主任：消防安全直接责任人，负责日常巡查、设施维护、隐患上报、整改闭环、档案管理。

5.各部门负责人、班主任、教职工：落实岗位消防责任，负责管辖区域防火巡查、学生教育、隐患报告，做到“谁在岗、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”。

6.全体师生员工：遵守消防规定，不违规用火用电，发现火情与隐患立即报告，掌握基本逃生自救技能。

三、消防安全日常管理

1.严格规范校园用火、用电、用气管理，严禁违规使用大功率电器、私拉乱接电线、焚烧物品。

2.实验室、图书室、配电室、食堂、仓库等重点场所实行专人负责、重点管控，危险化学品、易燃易爆物品按规定专柜存放、规范使用、全程监管。

3.消防通道、安全出口保持24小时畅通，严禁堵塞、锁闭、占用，严禁堆放杂物。

4.灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示标志、烟感报警器等设施设备定期检查、维护、更换，确保完好有效。

5.校园内禁止携带火种，禁止吸烟，禁止学生使用明火、易燃易爆物品。

四、消防安全检查与隐患整改

1.日常巡查：总务处每日开展防火巡查，重点检查通道、出口、电器、消防设施、重点部位，做好记录。

2.定期排查：学校每月组织一次消防安全全面排查；开学前、放假前、节假日、重大活动前开展专项检查。

3.重点检查内容：消防通道、安全出口是否畅通；

消防器材、应急设备是否完好有效；

用电线路、电器设备是否规范安全；

易燃易爆物品管理是否合规；

防火警示、疏散标识是否齐全清晰；

食堂、实验室、配电室等重点场所管控是否到位。

4.隐患整改：实行“发现—登记—交办—整改—销号”闭环管理。一般隐患立即整改；重大隐患立即停用、设置警示、划定警戒，并第一时间上报，限期整改、跟踪落实。

五、消防安全宣传教育与演练

1.将消防安全教育纳入学校安全教育、德育课程与主题教育，每学期开展消防主题班会、宣传日、专题讲座。

2.普及防火、灭火、疏散逃生常识，教育学生不玩火、不玩电、远离危险物品，掌握报警、自救、逃生技能。

3.学校每学期至少组织1次全员消防应急疏散演练，提升师生应急处置能力。

4.对食堂、实验室、门卫等重点岗位人员开展专项消防培训，持证上岗、规范操作。

六、应急处置与事故报告

1.学校完善《校园火灾事故应急预案》，明确组织指挥、疏散路线、抢险救援、信息上报、善后处置流程。

2.发生火情或火灾事故，第一时间报警、第一时间组织疏散、第一时间报告学校与上级主管部门，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报。

3.配合消防、教育等部门开展事故调查，做好善后处置与整改提升。

七、档案管理

建立消防安全专项档案，专人管理、规范存档，内容包括：责任分工、制度文件、巡查记录、检查整改、宣传教育、应急演练、设施维护、事故处置等资料，做到全程可追溯。

八、责任追究

严格执行消防安全“一票否决”制度。对责任不落实、排查不到位、整改不及时、失职渎职造成火灾隐患或安全事故的，依规依纪追究责任；涉嫌违法的，由相关部门依规依法处理。

九、附则

本制度自发布之日起施行，由学校安全管理办公室、总务处负责解释，上级政策调整时按最新规定同步修订。